Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада електротехника

ПРВИ ДЕО - Пречишћени текст - одредбе Правилника, Наставни план и програм за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада електротехника, Образовни профили: Електроенергетичар за постројења електрана и Електроенергетичар за мреже и постројења

Други део - Пречишћени текст - Електроенергетичар за електричне инсталације, Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постојења и Електроенергетичар за лифтове и покретне степенице

Трећи део - Пречишћени текст - Електроенергетичар за постројења вуче, Електроенергетичар за вучна возила и Електроенергетичар за рударске и металуршке погоне

Четврти део - Пречишћени текст - Аутоелектричар - специјалиста, Техничар специјалиста за израду енергетских каблова, Техничар специјалиста за израду телекомуникационих каблова и Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје

Пети део - Пречишћени текст - Електротехничар специјалиста за системе преноса, Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже, Електротехничар специјалиста за сигнално-сигурносна постројења и Електротехничар специјалиста за железничке телекомуникације

Шести део - Пречишћени текст - Електротехничар специјалиста за аутоматику, Електротехничар специјалиста за медицинске уређаје, Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему, Електротехничар специјалиста за програмску опрему и Електротехничар специјалиста за електронске системе и уређаје ваздухоплова

Седми део - Пречишћени текст - Електроенергетичар за машине и опрему, Електротехничар специјалиста за термичке и расхладне уређаје, Специјалистички испит за све образовне профиле у подручју рада електротехника и Начин извршавања програма (Упутство)

Осми део - Основни текст - одредбе Правилника, Наставни план и програм за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада електротехника, Образовни профили: Електроенергетичар за постројења електрана и Електроенергетичар за мреже и постројења

Девети део - Основни текст - Електроенергетичар за електричне инсталације, Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постојења и Електроенергетичар за лифтове и покретне степенице

Десети део - Основни текст - Електроенергетичар за постројења вуче, Електроенергетичар за вучна возила и Електроенергетичар за рударске и металуршке погоне

Једанаести део - Основни текст - Аутоелектричар - специјалиста, Техничар специјалиста за израду енергетских каблова, Техничар специјалиста за израду телекомуникационих каблова и Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје

Дванаести део - Основни текст - Електротехничар специјалиста за системе преноса, Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже, Електротехничар специјалиста за сигнално-сигурносна постројења и Електротехничар специјалиста за железничке телекомуникације

Тринаести део - Основни текст - Електротехничар специјалиста за аутоматику, Електротехничар специјалиста за медицинске уређаје, Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему, Електротехничар специјалиста за програмску опрему, Електротехничар специјалиста за електронске системе и уређаје ваздухоплова, Специјалистички испит за све образовне профиле у подручју рада електротехника и Начин извршавања програма (Упутство)

Четрнаести део - Измене и допуне (Бр. 2/2002 и 10/2003)

Петнаести део - Исправка из бр. 5/2004 и Изменe (Бр. 11/2008 и 6/2010)

Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада електротехника

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 4/97, 2/2002, 10/2003, 5/2004,  11/2008 и 6/2010.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се наставни план и програм за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада електротехника.

Наставни план и програм из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном гласнику", а примењиваће се почев од школске 1997/98. године.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА У ЈЕДНОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

1. Електроенергетичар за постројења електрана (занимање: електроенергетски оператер експлоатације и одржавања - специјалиста)

2. Електроенергетичар за мреже и постројења (занимање: електромонтерски оператер - специјалиста електричних мрежа и постројења)

3. Електроенергетичар за електричне инсталације  (занимање: електромонтерски оператер - специјалиста електричних мрежа)

4. Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења (занимање: електромеханичарски оператер одржавања мерних инструмената и склопова - специјалиста)

5. Електроенергетичар за лифтове и покретне степенице (занимање: електромеханичарски оператер одржавања опреме лифтова и покретних степеница - специјалиста)

6. Електроенергетичар за постројења вуче (занимање: електроенергетски железнички оператер експлоатације и одржавања - специјалиста)

7. Електроенергетичар за вучна возила (занимање: електромеханичарски оператер одржавања опреме железничке вуче и возила - специјалиста)

8. Електроенергетичар за рударске и металуршке погоне (занимање: електроенергетичар за рударске и металуршке погоне)

9. Аутоелектричар - специјалиста (занимање: електромеханичарски оператер одржавања опреме друмских возила и покретних машина - специјалиста)

10. Техничар специјалиста за израду енергетских каблова (занимање: оператер производње енергетских каблова - специјалиста)

11. Техничар специјалиста за израду телекомуникационих каблова (занимање: оператер производње телекомуникационих каблова - специјалиста)

12. Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје (занимање: оператер одржавања телекомуникационих уређаја)

13. Електротехничар специјалиста за системе преноса (занимање: оператер одржавања телекомуникационе опреме - специјалиста)

14. Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже (занимање: оператер монтаже телекомуникационих мрежа - специјалиста)

15. Електротехничар специјалиста за сигнално-сигурносна постројења (занимање: оператер одржавања електронских сигнално-сигурносних уређаја - специјалиста)

16. Електротехничар специјалиста за железничке телекомуникације (занимање: оператер  специјалиста железничких телекомуникација)

17. Електротехничар специјалиста за аутоматику (занимање: оператер одржавања електронских мерних и управљачких уређаја - специјалиста)

18. Електротехничар специјалиста за медицинске уређаје (занимање: оператер одржавања медицинских електронских апарата - специјалиста)

19. Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему (занимање: процесни оператер производње рачунарске опреме)

20. Електротехничар специјалиста за програмску опрему (занимање: процесни оператер израде програмске опреме)

21. Електротехничар специјалиста за електронске системе и уређаје ваздухоплова (занимање: оператер одржавања електронске опреме ваздухоплова - специјалиста)

22. Електроенергетичар за машине и опрему

23. Електротехничар специјалиста за термичке и расхладне уређаје.

+ Види:

чл. 1. Правилника - 10/2003-66.

Образовни профил: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА ПОСТРОЈЕЊА ЕЛЕКТРАНА

УСЛОВИ ЗА УПИС КАНДИДАТА

Специјализацију за образовни профил електроенергетичар за постројења електрана могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

1. Завршена школа у четворогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања:

- електротехничар за постројења и мреже,

- електротехничар енергетике,

- електротехничар енергетског смера,

- електротехничар погона и

- електротехничар за мерну и регулациону технику.

2. Завршена школа у трогодишњем трајању образовања образовног профила, односно занимања електромонтер мрежа и постројења.

Сви кандидати наведених образовних профила, односно занимања треба да имају радно искуство из области постројења електрана у непрекидном трајању од најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању образовања а четири године за завршену школу у трогодишњем трајању образовања.

При сачињавању ранг-листе за упис кандидата вреднује се постигнути општи успех из задња два разреда претходног образовања.

ГРУПЕ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

Остваривањем садржаја програма кандидати се оспособљавају за стручно обављање следећих група послова и радних задатака:

- одржавање електричних генератора, трансформатора и сличних објеката у електропривреди;

- мерења и испитивања на електроенергетским постројењима;

- вођење евиденције о одржавању, материјалу, утрошку енергије у постројењима;

- надгледање и одржавање електроенергетске опреме и уређаја и отклањање сметњи;

- испитивања и мерења трансформатора, обртних машина и агрегата у постројењу;

- евиденција и анализа података мерења;

- одржавање електроопреме погона;

- помоћ радницима на одржавању електроопреме погона;

- вођење и надзор над извођењем радова на одржавању електроенергетских постројења (припрема радова, опреме, материјала, документације);

- преглед, подешавање и поправка високонапонских прекидача, растављача и друге опреме;

- сарадња на припреми упутстава за рад у погону, на допуни техничке документације и на примени прописа заштите на раду;

- одржавање уређаја ниског напона.

НАСТАВНИ ПЛАН

| Редни број | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | Број часова |
| --- | --- | --- |
| Недељно | Годишње | Укупно |
| Т | В | Т | В | Настава у блоку | Т + В | Настава у блоку |
| 1. | Примена енергетске електронике | 3 |  | 66 |  |  | 66 |  |
| 2. | Електрична мерења у енергетици | 2 |  | 44 |  |  | 44 |  |
| 3. | Организација рада и основе система квалитета | 2 |  | 44 |  |  | 44 |  |
| 4. | Електране | 3 |  | 66 |  |  | 66 |  |
| 5. | Електричне машине са испитивањем | 3 | 1 | 66 | 22 |  | 88 |  |
| 6. | Разводна постројења | 3 |  | 66 |  |  | 66 |  |
| 7. | Заштита постројења у електранама | 2 | 1 | 44 | 22 |  | 66 |  |
| 8. | Управљање електромоторним погоном | 2 |  | 44 |  |  | 44 |  |
| 9. | Мерења и регулација у електроенергетским постројењима | 2 |  | 44 |  |  | 44 |  |
| 10. | Пракса |  | 6 |  | 132 | 240 | 132 | 240 |
|  | Укупно: | 22 | 8 | 484 | 176 | 240 | 660 | 240 |
|  | Укупно часова: | 30 | 660 | 240 | 900 |

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

1. ПРИМЕНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је да ученици стекну одређена стручна знања из области примењене електронике која су значајна за примену у аутоматском управљању електроенергетским постројењима.

Задаци:

- упознавање елемената и уређаја система управљања (терминали, регулатори, секвенцијални аутомати, мерни претварачи) и рад на њиховом одржавању, експлоатацији, изради и пројектовању;

- оспособљавање за даље усавршавање и продубљивање знања у овој области радом или вишим степеном школовања.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

Савремена електроника и њена примена у техници управљања, аутоматске регулације, мерења и заштите.

Електроенергетски систем (ЕЕС), структура уређаја, и експлоатационе карактеристике.

Потреба и могућности примене електронских уређаја у електроенергетским системима.

ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА У УПРАВЉАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ СИСТЕМИМА (34)

Системи управљања у електроенергетици. Структура система за управљање ЕЕС.

Хијерархијски системи. Нивои управљања (постројења, центри управљања производњом, преносом и дистрибуцијом, диспечерски центри подручја).

Режими управљања електроенергетским постројењима - ручно (појединачно), локално, аутоматско и даљинско управљање.

Уређаји за управљање у електроенергетици.

Историјски преглед развоја уређаја за управљање. Савремени уређаји за управљање ЕЕС. Примена рачунара.

Основни појмови о микропроцесорима, микрорачунарима и минирачунарима.

Опис једног ЕЕС са савременим системом управљања.

Уређаји за управљање у електроенергетским постројењима (електранама и трансформаторским станицама).

Вишефункцијске крајње станице (централна јединица, меморије, улазно-излазне јединице, комуникациона јединица, сабирница). Заштита од електромагнетних сметњи. Функције крајње станице (прикупљање података, примарна обрада, пренос, пријем и извршење команди, хронолошка регистрација, функције локалне аутоматике и регулације). Начини рада крајње станице.

Програмски секвенцијални аутомати. Принцип рада и структура. Функције. Начин рада. Аутоматски регулатори. Принцип рада. Примена неких регулатора који се примењују у електранама.

Уређаји у центрима управљања. Централне (главне станице). Структура. Функције.

Повезивање централне  станице са крајњим станицама. Начин комуницирања (циклични и адресни системи).

Заштита информација. Примена рачунара у центрима управљања.

Конфигурације рачунарских система. Средства за приказивање информација (синоптичке плоче и екрани). Програмска подршка рачунарских система у центрима управљања. Подела програмске подршке (системски и апликациони програми). Опис основних особина у електроенергетици. Примена рачунара за рад изван реалног времена у електроенергетици. Напајање рачунарског система управљања у електроенергетици.

ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ ЗА ЗАШТИТУ (8)

Опште карактеристике електронских (статичких) уређаја за заштиту. Подела. Неки полупроводнички елементи примењени у уређајима за заштиту (операциони појачивач, компаратор, временско коло). Уређаји за заштиту са једном мерном величином (струја, напон). Опис шема и деловања. Уређаји за заштиту са две мерне величине (струја и напон). Опис шеме и деловање. Уређаји за заштиту са упоређењем две величине (две струје).

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ УРЕЂАЈИ И МЕРЕЊЕ (20)

Мерни претварачи електричних величина. Мерни претварачи струје и напона. Мерни претварачи електричне снаге. Мерни претварачи учестаности. Бројила електричне енергије. Мерни претварачи неелектричних величина. Мерни претварачи температуре. Мерни претварачи притиска. Мерни претварачи нивоа. Мерни претварачи хемијског састава. Мерни претварачи помераја. Специјални мерни инструменти. Локатори квара на далеководу.

Уређаји за регистровање брзопроменљивих величина.

2. ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ

(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је обнављање и продубљивање знања кандидата, стечених током претходног школовања, као и стицање знања о новим достигнућима у области електричних мерења у енергетици.

Задаци:

- упознавање о метролошкој уређености и мерном јединству у држави и повезаности са светом;

- упознавање о општим начелима мерења и принципима електричних мерења;

- упознавање о улози мерења у остваривању и контроли спроведених мера безбедности и заштите у електроенергетици;

- упознавање о савременим мерним средствима и методама мерења електромагнетних и важнијих неелектричних величина из домена електро-енергетике.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (3)

Улога метрологије у науци и техници.

Општи појмови теорије мерења: величине, јединице, принципи и методе мерења, мерна средства, грешке мерења и мерних средстава.

Метролошки систем државе: обезбеђење мерног јединства, хијерархија еталона и мерила, метролошка служба - организација и делатност; метролошка контрола мерних средстава; систем метролошких лабораторија.

Значај електричних мерења у енергетици: објекти мерења, важније величине, начини мерења, метролошки прописи и стандарди.

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРИЧНИМ МРЕЖАМА НИСКОГ НАПОНА (3)

Мерна места. Захтеви мерења и услови рада. Мерене величине - опсези, потребна тачност. Методе мерења.

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРНА СРЕДСТВА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА (3)

Поделе мерних средстава - критеријуми, опис. Општа својства мерних средстава. Техничка регулатива, ознаке и натписи. Критеријуми избора. Одржавање и метролошка контрола мерних средстава.

МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА И ФРЕКВЕНЦИЈЕ (3)

Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства: електронски секундомери, уклопни часовници за мерене групе за мерење електричне енергије, часовници за мрежну тонфреквентну команду, фреквенцметри и сл. Оверавање мерних инструмената.

МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ (4)

Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства: анализатори параметара мреже и др. - опис, својства. Оверавање мерних инструмената.

Трансформација електричне струје - струјни мерни трансформатори: улога, својства, испитивање.

МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ НАПОНА (4)

Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства: анализатори стања мреже и др. - опис, својства. Оверавање мерних инструмената.

Трансформација електричног напона - напонски мерни трансформатори: улога, својства, испитивање.

МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОТПОРНОСТИ И ПРОВОДНОСТИ (4)

Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства - опис, својства. Оверавање мерних инструмената.

Електролити - испитивање трансформаторског уља.

Одређивање врсте и места квара на енергетским водовима - савремене методе и мерна средства.

МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНДУКТИВНОСТИ И КАПАЦИТИВНОСТИ (2)

Јединице SI - дефиниције. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства - опис, својства. Оверавање мерних инструмената.

МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СНАГЕ: АКТИВНА, РЕАКТИВНА, ПРИВИДНА (6)

Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства: конвертори; дигитални ватметри; мерни информациони уређаји за регистровање, анализу и даљински пренос података о ангажованој снази и сл. - опис, својства. Оверавање мерних инструмената.

МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ: АКТИВНА, РЕАКТИВНА, ПРИВИДНА (6)

Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства: електронска бројила; мерни информациони уређаји за регистровање, анализу и даљински пренос података о протеклој количини електричне енергије и сл. - опис, својства. Оверавање мерних инструмената.

МЕРЕЊЕ ФАЗНЕ РАЗЛИКЕ И ФАКТОРА СНАГЕ (3)

Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства - опис, својства. Оверавање мерних инструмената.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ (3)

Општи појмови, терминологија, класификација, дефиниције. Техничка регулатива. Утицаји околине. Мере заштите. Средства заштите. Испитивање заштитних мера и средстава заштите. Савремени принципи мерења и мерна средства. Метролошка контрола мерних инструмената - обавезе и дужности субјеката метролошког система у овој области.

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА

(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је проширивање знања из области индустријског инжењеринга, организационих фактора и функција и стицање основних знања из области примене система квалитета и њиховом утицају на економичност пословања.

Задаци:

- стицање знања о факторима студије рада као елементима унапређивања производног процеса;

- упознавање са основама система квалитета, њиховом применом у предузећима и утицајем на подизање нивоа квалитета пословања у циљу лакшег прилагођавања новонасталим условима који владају на светском тржишту;

- упознавање са коришћењем информационог система у пословању и производњи.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

СТУДИЈА РАДА

Психологија и физиологија рада.

Организациони облици.

Организација радних места.

Проучавање метода рада. Мерење рада.

Стандардизација рада - писани стандардни поступак.

Саставни елементи нормираног времена. Утврђивање нормираног времена израде системом унапред одређених времена.

ОСНОВЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ

Дефинисање квалитета, системи који утичу на развој квалитета, разлози развоја квалитета производа и услуга.

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНОЛОГИЈА КВАЛИТЕТА ЈУС ISO 8402

Квалитет. Петља квалитета. Политика квалитета. Управљање квалитетом. Обезбеђење квалитета. Систем квалитета. План квалитета. Контрола квалитета. Провера квалитета. Надзор над квалитетом. Преиспитивање система квалитета. Контролисање - инспекција квалитета.

РАЗВОЈ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА

Развој система квалитета у свету и СРЈ. Односи са купцима. Култура предузећа. Комуникација. Мотивација. Тимски рад. Подсистеми: контрола, метрологија и стандардизација. Тотално управљање квалитетом.

ЦИЉЕВИ, ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА КВАЛИТЕТА

Утврђивање система циљева квалитета. Дефинисање политике квалитета. Основе докумената политике квалитета. Формулисање стратегије квалитета и одређивање програма унапређења квалитета.

ЦИЉЕВИ И ЗНАЧАЈ СТАНДАРДА ISO 9000, ISO10000, ISO14000

Циљеви дефинисани стандардима серије ЈУС  ISO 9000. Стандарди серија ЈУС ISO 10000, ЈУС ISO 14000.

СТРУКТУРА СТАНДАРДА ЈУС ISO 9000

Модели обезбеђивања стандарда квалитета према ISO 9000, 9002 и 9003. Управљање квалитетом и елементима система квалитета према стандарду ЈУС ISO 9004: одговорност руководства, провера система  квалитета, трошкови квалитета, квалитет у маркетингу, квалитет производа, квалитет у набавци, квалитет у производњи, контрола производње, верификација производа, метрологија, неусаглашеност, корективне мере, складиштење, сервисирање, документација и записи о квалитету, образовање кадрова, безбедност производа, одговорност за квалитет и статистичке методе.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И ЊЕГОВА ПОДРШКА У ОСТВАРИВАЊУ КВАЛИТЕТА

Пословно-производни информациони систем.

Стандардизација, кодирање и шифрирање.

Пословно-производна документација.

Основе аутоматске обраде података и примена рачунара у ефикасном остваривању система квалитета.

4. ЕЛЕКТРАНЕ

(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је продубљивање знања стечених у претходној фази образовања.

Задаци:

- упознавање савремених конструкција електрана, као и функција појединих уређаја у склопу електрана;

- оспособљавање за правилно руковање и одржавање машина и уређаја у електранама, придржавајући се одговарајућих техничких прописа и техничких упутстава.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Енергетски извори. Могућности искоришћавања енергије појединих извора.

ЕЛЕКТРАНЕ (8)

Подела електрана према погонском средству. Лоцирање електрана.

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ (20)

Принцип рада. Подела и врсте хидроелектрана.

Главни елементи хидроелектрана.

Хидрауличне турбине. Врсте турбина. Конструкција. Принцип рада. Врсте и принципи рада турбинских регулатора. Хидрауличне бране. Речне преводнице. Органи деривационих постројења.

Избор места изградње хидроелектране.

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ (20)

Принцип рада и подела термоелектрана.

Радни процес кондензационих термоелектрана, топлана и нуклеарних електрана.

Главни елементи термоелектрана.

Избор места изградње термоелектране.

ОСТАЛЕ ЕЛЕКТРАНЕ (16)

Врсте електрана код нас и у свету које искоришћавају енергију течног горива, ветра, сунца, геотермалних извора, плиме и осеке и др.

Принцип рада. Лоцирање.

5. ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ

(3 + 1 час недељно, 66 + 22 часа укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је упознавање савремене конструкције машина и њихове опреме и схватање главних одлика машина које се употребљавају у електранама.

Задаци:

- оспособљавање за послове монтаже, испитивања, пуштања у погон електричних машина и регулисања управљачких уређаја,

- оспособљавање за изналажење кварова, за њихово отклањање, за промену начина рада, за измену одговарајућих делова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ТРАНСФОРМАТОРИ (16)

Основне одлике трансформатора. Индуковани напон по навоју, однос трансформације. Сталност магнетног флукса и његове индукције. Сталност магнетног напона.

Теорија трансформатора. Магнетни напони у трансформатору. Напони у навојима трансформатора. Општи векторски дијаграм трансформатора. Спољна карактеристика трансформатора.

Трофазни трансформатори. Дијаграм спрезања трансформатора, скупине. Паралелан рад трансформатора.

Трансформатори у електранама. Блок трансформатори: нормални, тронамотни. Трансформатори сопствене потрошње: нормални, тронамотни.

Посебне врсте трансформатора. Аутотрансформатори. Мерни трансформатори: струјни и напонски. Кварови и узроци. Отклањање кварова.

АСИНХРОНЕ МАШИНЕ (14)

Одлике асинхроног мотора. Теслино обртно магнетно поље. Врсте намотаја и навојни корак. Рад асинхроног мотора. Брзина обртања ротора, клизање.

Теорија асинхроног мотора. Магнетни напони у асинхроном мотору. Магнетни флуксеви у асинхроном мотору. Векторски дијаграм напона у асинхроном мотору. Електромагнетни момент и механичка карактеристика мотора. Кружни дијаграм асинхроног мотора. Електричне и механичке карактеристике добијене из кружног дијаграма. Промена смера обртања. Врсте асинхроних мотора према напону напајања. Кварови и узроци. Отклањање.

СИНХРОНЕ МАШИНЕ (26)

Одлике синхроне машине. Магнетно коло статора. Врсте намотаја статора, навојни корак. Врсте изолације намотаја статора и технологија израде.

Теорија синхроне машине. Магнетни напони код синхроне машине. Магнетна реакција индукта. Дијаграм електричних сила у синхроној машини.

Синхрони генератори. Врсте синхроних генератора (хидро, турбо и аеро). Спрега генератора са турбином односно са погонским мотором. Побуђивање синхроног генератора. Рад синхроног генератора.

Паралелан рад синхроних генератора. Синхронизовање генератора са мрежом. Принцип ручне, полуаутоматске и аутоматске синхронизације. Оптерећивање генератора активном и реактивном снагом. Расподела оптерећења међу генераторима у електрани.

Синхрони мотори. Напајање синхроног мотора. Побуђивање синхроног мотора. Пуштање у рад синхроног мотора. Синхронизовање са мрежом. Рад синхроног мотора. Употреба синхроног мотора.

Врсте побуђивања синхроне машине. Механичка побуда. Статичка побуда.

Прелазни процеси у синхроним машинама. Прелазни процеси при кратком споју. Врсте кратких спојева. Ограничавање струје кратких спојева.

Губици снаге у синхроној машини. Хлађење синхроне машине. Хлађење генератора водоником, заптивање, измена гасова, поступак при пуњењу и пражњењу. Хлађење намотаја водом.

Помоћни уређаји генератора. Праћење генератора у раду, мерења и контрола. Кварови и узроци, отклањање.

МАШИНЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (10)

Одлике машине једносмерне струје. Индуковани напони у машини једносмерне струје. Момент електромагнетних сила. Неутрална зона машине ЈСС и подешавање неутралне зоне.

Генератор једносмерне струје. Карактеристике генератора са оточном побудом. Примена генератора једносмерне струје у електранама. Кварови и отклањање.

Мотори једносмерне струје. Механичке и електричне карактеристике мотора са оточном побудом. Примена мотора једносмерне струје у електранама. Кварови и отклањање.

Мале машине једносмерне струје. Тахогенератори једносмерне струје. Универзални комутаторски мотори.

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА - ВЕЖБЕ (22)

МЕРЕЊЕ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИНА

Мерење температуре. Мерење брзине обртања. Мерење снаге и момента.

ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРА

Провера ознака крајева. Провера врсте спреге. Оглед празног хода и кратког споја. Одређивање степена искоришћења и спољне карактеристике. Оглед загревања трансформатора.

ИСПИТИВАЊЕ АСИНХРОНОГ МОТОРА

Мерење клизања. Оглед празног хода. Оглед кратког споја. Одређивање података за кружни дијаграм. Оглед степена искоришћења снаге.

ИСПИТИВАЊЕ СИНХРОНИХ МАШИНА

Карактеристика празног хода. Карактеристика кратког споја. Оглед спрезања синхроних генератора за паралелан рад. Пуштање у рад синхроног мотора.

Диелектрична испитивања синхроне машине (отпор изолације, капацитивност, тангенс делта, парцијална пражњење).

Мерење импедансе статора и ротора и мерење расподеле потенцијала по половима ротора.

Проналажење места пробоја изолације намотаја статора.

6. РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА

(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је продубљивање теоријских знања из области разводних постројења стечених у претходном образовању, како би елементи опреме могли да се у експлоатацији оптимално користе, без скраћивања радног века и без кварова и хаварија.

Задаци:

- схватање главних одлика, карактеристика и услова у којима елементи постројења могу да се безбедно користе;

- упознавање техничких прописа, како руковањем и експлоатацијом постројења не би угрожавали систем, не би угрожавали људске животе и не би наносили материјалну штету;

- оспособљавање да предложе или изврше мање поправке, односно замене један елемент другим истих или сличних карактеристика, а да то не наруши функцију постројења;

- оспособљавање за самостално и одговорно руковођење пословима на одржавању елемената постројења;

- оспособљавање за ефикасно вођење техничке документације ради бољег рада система и даљег планирања развоја електроенергетског система.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Историјат развоја енергетике и разводних постројења. Даљи правци и перспективе развоја.

Потрошачи електричне енергије. Карактеристике. Концентрација. Променљивост режима. Важност.

ВРСТЕ РАЗВОДНИХ ПОСТРОЈЕЊА (1)

Типови разводних постројења и њихове особености.

СТРУЈЕ КРАТКИХ СПОЈЕВА У ПОСТРОЈЕЊИМА ВИСОКОГ НАПОНА (7)

Уводна разматрања.

Врсте струја кратких спојева.

Основне методе за прорачун струја кратких спојева.

Пример прорачуна струја кратких спојева за једноставнију конфигурацију дела високонапонског система.

Једносмерна компонента струје квара.

Понашање елемената система за време кратког споја и њихов утицај на околину (издржљивост на ударне и термичке струје и на величину напона додира и корака).

Методе за ограничење струја кратких спојева.

КООРДИНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ У ПОСТРОЈЕЊИМА ВИСОКОГ НАПОНА (2)

Сврха координације изолације.

Пренапони у постројењима високог напона (атмосферски и комутациони).

Стандардни ступњеви изолације.

Средства за заштиту од пренапона.

Размаци у постројењима високог напона (у отвореном и затвореном простору, отклопљеним и оклопљеним пуњених гасом).

РАДНА УЗЕМЉЕЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ МРЕЖА (69)

Основни појмови и опредељења.

Неуземљене (некомпензоване) мреже.

Компензоване мреже. Средства за компензацију. Област примене компензованих мрежа. Избор пригушнице и отпор за компензацију.

Сигнализација једнофазних земљоспојева у неуземљеним и компензованим мрежама.

Ефикасно уземљене мреже. Напони фаза у односу на земљу при једнофазном кратком споју.

Појава ферорезонансе у изолованим, компензованим и ефикасно уземљеним системима.

ЕЛЕМЕНТИ ПОСТРОЈЕЊА ВИСОКОГ НАПОНА (20)

Проводници. Основне врсте проводника. Шине и шинске конструкције. Неизоловани вишежични проводници. Надземни водови. Кабловски водови.

Изолатори. Носећи, затезни, потпорни, проводни, порцулански, стаклени.

Растављачи. Подела према намени. Подела према конструкцији. Избор растављача.

Уређаји за прекидање струје.

Високонапонски осигурачи. Опис. Топљење осигурача. Прекидање струје. Избор осигурача.

Прекидачи снаге. Основни захтеви. Класификација. Извођење (уљни, ваздушни, са магнетним одувавањем лука, пнеуматски, вакуумски, пуњени гасом SF6,  ултрабрзи са синхронизованим искључивањем). Електрични лук. Гашење лука. Фактор напрезања прекидача при прекидању струје кратког споја. Искључивање мањих индуктивних и капацитивних струја. Вишеструко прекидање струјног кола. Тенденције развоја прекидача снаге.

Растављачи снаге. Намена. Конструкција. Избор.

Уређаји за прекидање једносмерних поља (демагнетизација).

Мерни трансформатори.

Струјни мерни трансформатори. Основни појмови. Тачност мерних трансформатора (за мерење и за заштиту). Динамичка и термичка издржљивост. Појаве код прекида секундарног кола. Конструкција. Избор.

Наменски мерни трансформатори (индуктивни и капацитивни). Комбиновани струјно-напонски мерни трансформатори.

Трансформатори снаге. Основни подаци. Регулација под оптерећењем. Паралелни рад. оптерећивање трансформатора. Конзола у погону.

Пригушнице, водени и метални отпорници.

Одводници пренапона. Основни појмови. Вентилни одводници. Цевни одводници. Искришта. Тенденције развоја одводника пренапона. Избор.

Синхрони генератори и компензатори. Основни подаци. Укључење синхроних генератора и компензатора у паралелан рад. Нормалан рад синхроних генератора и компензатора. Нормални режими рада синхроних генератора и компензатора.

Побуде синхроних генератора и компензатора (обртна и статичка). Уређаји за форсирану побуду генератора.

Кондензатори и кондензаторске батерије.

Уређаји за сопствену потрошњу.

Исправљачи. Акумулаторске батерије.

Инвертори.

Уређаји за стабилну противпожарну заштиту.

Дизел-агрегати за нужно напајање сопствене потрошње.

Компресорска постројења.

УЗЕМЉЕЊЕ У ПОСТРОЈЕЊИМА ВИСОКОГ НАПОНА (2)

Намена уземљивача. Радна и заштитна уземљења и прорачун уземљивача.

ШЕМЕ ГЛАВНИХ СТРУЈНИХ КОЛА (ЈЕДНОПОЛНЕ) (8)

Врсте шема споја. Критеријуми за избор шема. Поузданост шема.

Техничко-економска анализа шема.

Постројења са једноструким, двоструким и помоћним сабирницама.

Постројења без сабирница. Постројења са продужно секционисаним сабирницама.

Шеме са 1, 5 и 2 прекидача снаге по пољу. Шеме веза спојног поља. Шеме веза мерног поља.

УПРАВЉАЊЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА (14)

Општи принципи управљања постројењима високог напона.

Извори напајања и шеме развођења кола за управљање. Централизовано напајање из акумулаторске батерије са подразводима. Централизовано напајање из мрежа за сопствену потрошњу.

Управљање прекидачима снаге. Погон за управљање. Командно-потврдни прекидачи.

Блокаде од вишеструког укључивања на кратак спој. Сигнализација положаја прекидача. Контрола кола за управљање. Изборно управљање. Управљање са лица места из погона (ормара) за управљање. Управљање растављачима и ножевима за уземљење. Електрично управљање и потврда положаја растављача. Ручно управљање растављачима и ножевима за уземљење.

Међусобна блокирања растављача, прекидача и ножева за уземљење. Блокирања растављача код постојања помоћног система сабирница и друге блокаде.

Механичке блокаде растављача и ножева за уземљење.

Аутоматско и ручно управљање расхладним системима и регулаторима под оптерећењем трансформатора.

Системи сигнализације на таблама и пултовима за управљање. Опште о уређајима за сигнализацију. Светлосна. Звучна. Трепераво и мирно светло. Релејне комбинације. Уређаји за хронолошку регистрацију догађаја. Хаваријска сигнализација. Алармна сигнализација. Контролна сигнализација. Противпожарна сигнализација и сигнализација обезбеђења објекта. Табле и пултови за управљање.

Облици. Димензије. Видна поља. Боје. Представљање елемената. Слепе шеме.

Диспечерски центри. Хијерархија управљања у електроенергетским системима. Даљинско управљање.

ИЗВОЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ВИСОКОГ НАПОНА (2)

Класификација постројења и основни захтеви.

Постројења за унутрашњу монтажу. Отворена и оклопљена. Оклопљена у гасу SF6.

Постројења за спољну монтажу. Распоред елемената опреме. Тенденције развоја изградње постројења високог напона.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (2)

Погонски дневник. Упутства за погон и одржавање. Принципијелне, развијене  и монтажне шеме. Разумевање симбола. Читање шема. Уношење промена. Прописи и препоруке за изградњу, погон и одржавање.

7. ЗАШТИТА ПОСТРОЈЕЊА У ЕЛЕКТРАНАМА

(2 + 1 час недељно, 44 + 22 часа укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је стицање теоријских знања о врсти кварова и ненормалних режима рада, као и о захтевима који се пред њу постављају за све делове постројења у електранама, схватање принципа остваривања разних врста заштите свих делова постројења од кратких спојева и ненормалних режима рада.

Задаци:

- оспособљавање да се на основу показивања заштитних и аутоматских уређаја у електранама анализирају врста, природа и место удаљености квара и да се правилно информише диспечерска служба и служба заштите и аутоматике;

- на основу налога стручних лица за заштиту, оспособљавање и извршавање претподешавања раније подешених вредности.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Развој технике релејне заштите (електромеханичка, статичка).

ЗАШТИТА СИНХРОНИХ ГЕНЕРАТОРА И КОМПЕНЗАТОРА (15)

Врсте кварова и ненормалних режима рада и захтеви који се постављају пред заштиту.

Заштите од унутрашњих кварова.

Тросистемска подужна диференцијална заштита намотаја статора од међуфазних кратких спојева.

Једносистемска попречна диференцијална заштита. Заштита од кратког споја између завојака исте фазе. Заштита од једнофазних земљоспојева намотаја статора. Принципи остваривања 100% заштите од земљоспојева намотаја статора. Заштита од земљоспоја ротора у једној тачки. Заштита од земљоспоја ротора у две тачке. Заштита од земљоспоја ротора са обртним диодама.

Прорачун, подешавање и заштита синхроних генератора и компензатора.

Заштита од преоптерећења, спољних кварова и ненормалних режима рада.

Максимална струјна заштита са критеријумом пада напона. Заштита од преоптерећења статора. Заштита од несиметричног оптерећења. Максимална напонска заштита. Упрошћена дистантна заштита. Заштита од губитка побуде и повратног смера енергије. Минимална фреквентна заштита.

Прорачун и подешавање заштита од преоптерећења, спољних кварова и ненормалних режима рада синхроног генератора и компензатора.

ЗАШТИТА ТРАНСФОРМАТОРА, АУТОТРАНСФОРМАТОРА И ПРИГУШНИЦА (15)

Врсте кварова, ненормалних режима рада и захтеви који се постављају пред заштиту.

Заштите од унутрашњих кварова. Диференцијална заштита у свим варијантама. Казанска заштита (заштита кућишта). Бухолцова и гасна заштита. Максималне струјне заштите директног и нултог редоследа са тренутним дејством или веома кратким временима. Упрошћена дистантна заштита.

Прорачун и подешавање заштите трансформатора од унутрашњих кварова.

Заштите од преоптерећења и ненормалних режима рада.

Максималне временски независне струјне заштите директног и нултог редоследа.

Заштита од преоптерећења. Термичка заштита (термичка слика). Контактни термометар за уље, показивач нивоа уља. Несиметрија полова прекидача трансформатора. Противпожарна заштита.  Заштита регулатора напона под оптерећењем. Прорачун и подешавање заштите од преоптерећења и ненормалних режима рада. Утицаји на исправан рад заштитних уређаја трансформатора. Тачност мерних струјних трансформатора. Утицај виших хармоника (2, 5, 7) на рад диференцијалне заштите и стабилизације на ове утицаје, као и на спољне кварове. Утицај променљивости преносног односа регулационих трансформатора.

ЗАШТИТА ВЕЛИКИХ АСИНХРОНИХ И СИНХРОНИХ МОТОРА (6)

Врсте кварова и ненормалних режима рада синхроних и асинхроних мотора и захтеви које треба да испуњавају заштитни уређаји.

Заштите асинхроних мотора. Максимална струјна заштита. Струјна и термичка заштита асинхроног мотора од преоптерећења. Диференцијална заштита и заштита на принципу мерења струје нултог редоследа. Минимална напонска заштита. Особености заштите синхроних мотора. Прорачун и подешавање заштита великих асинхроних и синхроних мотора.

СИСТЕМСКЕ ЗАШТИТЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ СИСТЕМУ (6)

Проблем резервних заштита. Заштита сабирница са заштитама од отказивања рада прекидача заштитних уређаја. Фреквентно растерећење ЕЕС. Заштита за раздвајање ЕЕС на више аутономних подсистема. Утицај двофазног рада водова на остале елементе у ЕЕС. Уређаји за аутоматска поновна укључења у надземним мрежама високог напона. Аутономни и централизовани системи заштита. Прорачун и подешавање подсистемских заштита у електроенергетском систему.

ОСНОВЕ ЗАШТИТЕ ВОДОВА (1)

Врсте кварова и ненормалних режима рада. Врсте заштита.

ВЕЖБЕ (22)

1. Утврђивање хомологости секундарних крајева струјних и напонских трансформатора.

2. Контрола изолованости примарних и секундарних кола струјних трансформатора и енергетских трансформатора међусобно и према маси.

3. Утврђивање врсте спреге и мерење преносног односа енергетског трансформатора и мерних трансформатора.

4. Снимање карактеристике термичког релеја.

5. Снимање карактеристике максималних струјних независних заштита.

6. Снимање укупне карактеристике диференцијалне заштите.

7. Снимање криве стабилизације диференцијалног релеја.

8. Снимање карактеристике усмереног релеја.

9. Снимање карактеристике максималног напонског временски независног релеја.

10. Снимање карактеристике фреквентног релеја.

11. Снимање карактеристике побудног органа дистантне заштите.

12. Снимање временско дистантне карактеристике дистантне заштите.

13. Прорачун подешавања казанске и Бухолц заштите.

14. Прорачун подешавања дистантне заштите надземног вода.

15. Прорачун подешавања термичке слике трансформатора снаге.

16. Прорачун временско струјног подешавања диференцијалне заштите сабирница 35 kV.

17. Снимање карактеристике заштите од преоптерећења надземних водова.

18. Прорачун подешавања попречно диференцијалне заштите генератора.

НАПОМЕНА: Све вежбе су предвиђене у трајању од по 2 часа. Потребно је урадити најмање 12 вежби.

8. УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНИМА

(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је да се продубе и прошире знања стечена у претходној фази образовања из области управљања електромоторним погонима.

Задаци:

- проучавање примене мотора за покретање радних машина према различитим захтевима које те машине постављају;

- упознавање могућности и начина управљања и регулације електромоторних погона као и електричне опреме и уређаја за управљање и заштиту електромоторних погона;

- упознавање најчешћих облика управљања и заштите електромоторних погона са посебним освртом на оне који се користе у електранама;

- оспособљавање за читање сложених електричних шема за правилан избор елемената за управљање електромоторних погона, као и за обављање послова монтаже, одржавања и регулације уређаја електромоторних погона.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРИМА (28)

Врсте мотора и избор електромотора.

Електромоторни погон и избор врсте везивања мотора са машином радилицом. Врсте оптерећења и једначина кретања. Загревање и хлађење електромотора. Избор електромотора за трајни погон са непроменљивим и променљивим оптерећењем. Избор електромотора за интермитиран погон. Одређивање снаге мотора према моменту преоптерећења. Избор снаге мотора за краткотрајни погон.

Режими пуштања, рада и заустављања електромотора.

Пуштање у рад асинхроног мотора са прстеновима и одређивање вредности отпора појединих степена отпорника за пуштање у рад. Пуштање у рад мотора са ротором у кратком споју. Кочење асинхроног мотора (контравезом, електродинамичко, генераторско, једнофазно генераторско). Пуштање у рад оточног мотора за једносмерну струју и одређивање вредности отпора појединих степена отпорника за пуштање у рад. Кочење оточног мотора за једносмерну струју (контравезом, генераторско, електродинамичко) и одређивање вредности отпора кочења. Специфичности синхроних мотора у електромоторном погону.

Регулација брзина електромотора у електромоторном погону.

Основни показатељи при регулацији брзине електромоторних погона. Начини регулације брзина према захтеву покретаних машина. Регулације брзина асинхроних мотора. Регулација брзина асинхроних мотора са намотаним ротором отпором у колу ротора. Регулација брзина краткоспојених асинхроних мотора променом броја пари полова. Регулација брзине асинхроног мотора помоћу претварача учестаности.

Регулација помоћу спојница.

Регулација брзина мотора једносмерне струје.

Регулација брзина оточног  мотора за једносмерну струју отпорником у колу ротора. Регулација брзина мотора једносмерне струје променом побуде струје. Регулација брзина Леонардовом групом. Регулација брзина мотора једносмерне струје системом генератор - мотор са амплидином и са магнетним појачавачима.

Синхроно обртање електромоторних погона.

Одржавање једнакости брзина помоћу заједничког вратила. Електрична осовина. Електрична осовина асинхроног мотора помоћу електричне везе ротора преко отпорника.

Употреба тиристора у техници регулације електро моторног погона.

Тиристори употребљени при регулисању рада мотора за једносмерну струју.

Регулисање брзина помоћу тиристора у пу-пул вези и помоћу четири тиристора везаних у мост, у колу ротора или у колу побуде, помоћу тиристора и дијака.

Промена смера обртаја мотора тиристорима. Заустављање мотора једносмерне струје употребом тиристора. Тиристори употребљени при регулацији брзина асинхроних мотора. Регулација брзина асинхроних мотора инверторима.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНИМА (6)

Прекидачи: полужни, гребенасти, пакетни, звезда - троугао, трајни, мирни.

Контактори: подела према струји и напону. Конструкција за тешке услове рада.

Моторни заштитни прекидачи.

Релеји: помоћни, биметални, прекострујни, поднапонски, временски, сигнални. Врсте и примене у погону. Избор биметалних релеја, термистори.

Осигурачи: топљиви типа Д, високоучински типа Н. Избор осигурача према струји кратког споја, полазној струји и струји оптерећења.

Сигнални елементи, сигналне светиљке, сигнални релеји, сирене.

Врсте и облици управљања: локално, даљински, аутоматски, преко функционалних група, комбиновано. Примери из електрана.

ШЕМЕ УПРАВЉАЊА ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНИМА (10)

Електротехничке ознаке и симболи.

Електричне шеме једнополне, трополне, шеме деловања, развијене, монтажне.

Шеме везивања: управљачка, положаја, деловања, технолошка.

Шема директног покретања трофазних асинхроних мотора високог напона.

Шема директног покретања трофазних асинхроних мотора ниског напона.

Шема покретања трофазних асинхроних мотора преко гребенасте преклопке звезда - троугао, са и без временског релеја.

Шема покретања трофазних асинхроних мотора са клизним прстеновима.

Шеме промене смера обртања трофазних асинхроних мотора (кавезних) управљањем моторним вентилом са крајњим контактима.

Шема промене брзина трофазног асинхроног двобрзинског мотора.

Шема регулације брзина мотора за једносмерну струју Леонардовом групом.

Шема аутоматског укључења дизел агрегата при нестанку напона.

Шема управљања дизалицама и крановима.

Шема управљања лифтом.

9. МЕРЕЊА И РЕГУЛАЦИЈЕ У ЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА

(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је овладавање мерењима у енергетским постројењима.

Задаци:

- схватање значаја резултата мерења у даљој примени у регулацији, управљању и прикупљању података;

- овладавање основама теорије система аутоматске регулације;

- оспособљавање за рад на уређајима за регулацију у енергетским постројењима.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОПШТЕ О МЕРЕЊИМА У ЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА (1)

Условљеност. Коришћење. Постојаност (стабилност) и поузданост. Тачност условљена процесом.

ФИЗИЧКЕ ВЕЛИЧИНЕ КОЈЕ СЕ МЕРЕ У ЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА (7)

Температура. Притисак и разлика притиска. Ниво и запремина (течних и расутих материјала). Проток (флуида и расутих материјала). Механичке величине (дужине, угао закретања, обртање, угиб и ексцентричност, вибрације). Хемијске величине (pH, проводљивост, SiO2 у води, O2 у води, O2, CO2, CO + H2 и O2 чистоћа.

Мерење температуре. Опште о температури. Одређивање места мерења. Могућност мерења температуре условљено процесом. Начин мерења температуре.

Давачи. Заштитне чахуре и остали прибор за даваче. Претварачи.

Мерење притиска и разлике притиска.

Опште о притиску. Одређивање места мерења. Могућност мерења притиска условљено процесом. Начин мерења. Давачи. Претварачи.

Мерење нивоа и запремине (течних и расутих материјала).

Мерење нивоа и запремине течности. Мерења нивоа течности у отвореним судовима. Мерења нивоа течности у затвореним судовима.

Могућност мерења нивоа течности у процесу рада. Начин мерења. Давачи. Претварачи.

Мерење протока. Могућност мерења протока флуида у процесу рада. Начин мерења. Давачи. Претварачи.

Могућност мерења протока расутих материјала у процесу рада. Начин мерења. Давачи. Претварачи.

Мерење механичких величина. Могућност мерења механичких величина у процесу рада. Мерење дужина (померање, релативно издужење). Мерење угла закретања. Мерење обртања. Мерење угиба и ексцентричности. Мерење вибрација. Претварачи.

Мерење хемијских величина. Могућност мерења хемијских величина у процесу рада. Мерење pH вредности. Мерење проводљивости. Мерење SiO2 у води. Мерење O2 у води. Мерење O2, CO2, CO + H2 у димном гасу.  Мерење CO2 у ваздуху. Мерење H2 чистоћа. Мерење  O2 чистоћа. Претварачи.

ИНДИКАТОРИ, ПИСАЧИ, ВИШЕКАНАЛНИ УРЕЂАЈИ (6)

Индикатори. Писачи. Линијски. Тачкасти. Специјални.

Вишеканални уређаји. Ручни преклопници. Аутоматски преклопници (минилогери). Велики систем (даталогери).

Рачунарски системи за аквизицију података, мерење и управљање.

СИГУРНОСТ (БЕЗБЕДНОСТ) У СЛУЧАЈУ КВАРА - МЕРЕЊЕ (6)

Појединачна мерења. Мерења алармом. Мерења алармом и заштитном функцијом. Мерење у оквиру аутоматског бирања. Мерење у оквиру регулације.

ОСНОВИ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (8)

Основни појмови о регулационом колу. Елементи регулационог кола. Преносне функције и временски одзиви компоненти. Преносна функција. Временски одзив. Прелазна функција. Преношење функције електричних машина и електричних система. Унутрашња повратна веза. Структуре блок шеме. Основни појмови статичке и динамичке регулације. Пуштање у погон система регулације.

АНАЛИЗА НЕКИХ КОНТУРА У РЕГУЛАЦИЈИ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРОЦЕСА (6)

Регулација протока. Кашњење течности у покрету. Други динамички елементи у контури. Шум. Регулација притиска. Притисак гаса. Регулација нивоа. Период хидрауличне резонансе. Притисак паре. Притисак течности. Шумови.

Регулација температуре.

Систем са константним параметрима. Временске константе система. Појачање објекта.

АУТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА БЛОКА ВЕЛИКИХ СНАГА (10)

Циклус гориво, ваздух, димни гасови.

Регулације сагоревања. Регулација мазута. Регулација ваздуха за сагоревање. Регулација потпритиска у ложишту. Регулација загрејача ваздуха. Регулација учестаности и активних снага. Регулација напона и реактивних снага.

Циклус вода, пара.

Регулација количине напојне воде. Регулација притиска напојне воде. Регулација нивоа стартне флаше. Регулација нивоа експандера високог притиска. Регулација нивоа у бубњу. Регулација температуре прегрејане паре. Регулације температуре међупрегрејане паре.

Остала постројења.

Регулација бајпаса високог притиска. Регулација бајпаса ниског притиска. Регулација колектора ниског притиска. Регулација кондензатора и напојног резервоара. Регулација водоника за хлађење генератора.

10. ПРАКСА

(6 часова недељно, 132 часа укупно у часовном систему и 240 часова у блоку)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ практичне наставе је самостално обављање појединих врста радова у електрани.

Задаци:

- учествовање у обављању сложених задатака приликом редовних годишњих ремонта и тежих поправки електричних уређаја у електрани;

- вршење одређењих мерења, испитивања и огледа на електричним уређајима у електрани;

- вршење манипулације на електричним постројењима у електрани;

- упознавање организације рада у електрани;

- коришћење техничке документације и свих врста електричних шема;

- успешно обављање обезбеђења радова на електропостројењима.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

У ЧАСОВНОМ СИСТЕМУ

ПРАКТИЧАН РАД У ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦИ (72)

Упознавање документације за одржавање електричних уређаја и опреме.

Поправка разних врста контактора.

Поправка разних врста прекидача са ручним електромагнетним и моторним погоном и њихово подешавање.

Поправка и израда локалних командних ормара са уградњом опреме и семинара.

Поправка мањих асинхроних мотора и испитивање исправности после поправке.

Поправка машина за једносмерну струју и испитивање после поправки.

Поправка високонапонских прекидача. Отварање коморе за гашење лука и замена контактне шипке и уже. Поправка погона прекидача (електромоторног или пнеуматског) и подешавање прекидача.

Припрема и испитивање уља на пробојност. Преглед и евентуалне поправке носеће конструкције прекидача. Провера помоћних струјних кола за команду и сигнализацију.

Поправка трансформатора сувих и уљаних. Испитивање уља. Преглед и евентуалне поправке намотаја. Преглед преклопке за подешавање напона, уколико је трансформатор има. Провера исправности прибора трансформатора.

Испитивање трансформатора. Проверавање ознака крајева трансформатора. Проверавање врсте спреге. Оглед празног хода и кратког споја трансформатора.

ПРАКТИЧАН РАД НА МЕРЕЊУ И ЗАШТИТИ (30)

Мерење свих електричних величина (напона, струје, активне и реактивне снаге, активне и реактивне енергије и осталих електричних величина).

Мерење најважнијих неелектричних величина у електрани (температуре, притиска, запремине, протока, брзине обртања, вибрација и др.) и упознавање претварача који те величине претварају у електричне.

Упознавање свих технолошких заштита у електрани, начин деловања и одржавања.

УПОЗНАВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНИХ ШЕМА ДЕЛОВАЊА (30)

Упознавање најважнијих функционалних група у електрани, као што су функционалне групе уређаја за лагано обртање ротора, подмазивање и подизања ротора турбине, заптивног уља и водоничног постројења генератора, расхладног система воде статора, напојних пумпи, млинова, постројења високог и ниског напона, резервног напајања и осталих функционалних група.

У БЛОКУ (240)

Практичан рад на постројењима ниског напона

Упознавање документације и електричних шема постројења ниског напона.

Обезбеђење електричних уређаја довођењем истих у безнапонско стање.

Испитивање уређаја због могућности појаве повратног напона.

Уземљење сабирница.

Вађење прекидача, уколико је постројење са извлачивим прекидачима и обављање одговарајућих послова (прегледање свих спојева на сабирницима и одводима, на постољима осигурача и изолационих делова и сл.).

Прегледање уграђене опреме на прекидачима (биметалних релеја, мерних трансформатора, повратних и неповратних контаката и сл.), отклањање уочених недостатака и кварова.

Испитивање изолације опреме мегаомметром.

Обављање осталих послова на постројењима ниског напона.

Практичан рад на постројењу високог напона сопствене потрошње

Упознавање документације и електричних шема постројења високог напона.

Обезбеђивање постројења довођењем у безнапонско стање.

Проверавање испитном мотком да постројење није под напоном. Уземљење сабирница.

Испитивање и провера дела постројења због могућности појаве повратног напона.

Вађење прекидача из ћелија, уколико је постројење блиндираног типа.

Чишћење унутрашњег простора и преглед изолационих делова, потпорних изолатора, спојева на сабирницама и одводима и отклањање евентуалних неисправности.

Преглед мерних трансформатора и остале опреме за мерење у мерним ћелијама.

Преглед и ремонт сабирничких и излазних растављача са њиховим погонима (ручним, електромоторним и пнеуматским).

Преглед и замена уља прекидача снага. Преглед свих релеја у ћелији. Провера функционисања команди и заштите. Испитивање постројења високим напоном, према важећим прописима.

Практичан рад на електричним машинама. Праћење рада генератора

Проверавање исправности рада генератора визуелним прегледом и ослушкивањем.

Праћење рада генератора преко инструмената на команди блока (праћење струје, напона, активне и реактивне снаге, активне и реактивне енергије, побуде, температуре намотаја, магнетног кола, расхладног флуида и сл.).

Преглед и замена угљених дирки на клизним прстеновима ротора.

Преглед рада побудног генератора.

Преглед рада помоћних уређаја генератора.

Рад са екипом стручних радника на ремонту генератора.

Снимање карактеристика празног хода и кратког споја генератора.

Синхронизовање генератора са мрежом.

Праћење рада високонапонских мотора.

Проверавање исправности рада високонапонских мотора визуелним прегледом и ослушкивањем.

Праћење вибрација, температуре намотаја, лежишта, уређаја за подмазивање и хлађење мотора.

Рад са екипом стручних радника на ремонту високонапонских мотора (одвајање мотора од погонске машине, скидање прикључака за напајање и помоћних струјних кола за мерење и заштиту, скидање мотора са постоља и транспортовање у радионицу).

Рад на расклапању мотора, преглед и испитивање намотаја статора, подмазивање и евентуална замена лежишта. Продувавање промајишта за хлађење мотора.

Рад на склапању и центрирању мотора.

Праћење рада трансформатора

Проверавање исправности рада трансформатора визуелним прегледом и ослушкивањем.

Праћење рада трансформатора преко инструмената на лицу места и команди блока.

Рад на помоћним уређајима трансформатора (хладњацима, Бухолцовом релеју, проводним изолаторима и др.).

Рад на испитивању квалитета уља, контроли изолације намотаја, мерењу tgδ, контроли изолације, суд од земље и др.

Преглед и провера противпожарне заштите и свих осталих заштита трансформатора.

Испитивање трансформатора (проверавање ознака крајева и врсте спреге, оглед празног хода, кратког споја и степена искоришћења трансформатора).

Практичан рад на разводном постројењу високог напона

Упознавање документације и електричних шема разводног постројења високог напона.

Рад на обезбеђењу дела постројења где се обављају радови, уземљењем са обе или више страна, искључивање свих помоћних, командних и сигналних напона.

Рад на ремонту сабирничких и излазних растављача и њихових погона. Провера локалне и даљинске команде растављача.

Рад на ремонту прекидача (контрола хода контактне шипке, замена уља и др.) и њиховог погона (електромоторног или пнеуматског). Подешавање рада. Контрола даљинске команде.

Рад на отклањању топлих места разводног постројења откривених термовизијском контролом. Рад на замени и подешавању мерних трансформатора.

Образовни профил:  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА

УСЛОВИ ЗА УПИС КАНДИДАТА

Специјализацију за образовни профил електроенергетичар за мреже и постројења могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

1. Завршена школа у четворогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања:

- електротехничар енергетског смера,

- електротехничар за постројења и мреже и

- електротехничар енергетике.

2. Завршена школа у трогодишњем трајању образовања образовног профила, односно занимања електромонтер мрежа и постројења и електроинсталатер.

Сви кандидати наведених образовних профила, односно занимања треба да имају радно искуство из области мрежа и постројења у непрекидном трајању од најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању образовања а четири године за завршену школу у трогодишњем трајању образовања.

При сачињавању ранг-листе за упис кандидата вреднује се постигнути општи успех из задња два разреда претходног образовања.

ГРУПЕ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

Остваривањем садржаја програма кандидати се оспособљавају за стручно обављање следећих група послова и радних задатака:

- пријем нових и реконструисаних електричних инсталација, мрежа и постројења;

- пријем нових и реконструисаних сигналних и управљачких инсталација постројења;

- мерење и контрола заштите уземљења;

- припрема и монтажа ваздушне и кабловске мреже;

- послови налажења кварова на мрежи и постројењу, одржавање и ремонт;

- монтирање уклопних уређаја и постројења високог напона, електричних пећи, лучких комора, управљачких инсталација;

- допуна техничке документације и учешће у комплетирању пројеката;

- учествовање у анализи и понашању мреже;

- вођење група при извођењу послова изградње постројења, мрежа, заштите, инсталације управљања;

- обављање манипулације у електроенергетским постројењима и мрежама у сарадњи са диспечерском службом и надзор параметара;

- синхронизација електроенергетског блока на мрежу и његово искључивање;

- праћење корекције радних параметара блока: струје, воде, паре, гасова.

НАСТАВНИ ПЛАН

| Редни број | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | Број часова |
| --- | --- | --- |
| Недељно | Годишње | Укупно |
| Т | В | Т | В | Настава у блоку | Т + В | Настава у блоку |
| 1. | Примена енергетске електронике | 3 |  | 66 |  |  | 66 |  |
| 2. | Електрична мерења у енергетици | 2 |  | 44 |  |  | 44 |  |
| 3. | Организација рада и основе система квалитета | 2 |  | 44 |  |  | 44 |  |
| 4. | Разводна постројења | 4 |  | 88 |  |  | 88 |  |
| 5. | Електроенергетски водови | 4 | 1 | 88 | 22 |  | 110 |  |
| 6. | Електричне машине | 4 |  | 88 |  |  | 88 |  |
| 7. | Заштита електричних мрежа | 3 | 1 | 66 | 22 |  | 88 |  |
| 8. | Пракса |  | 6 |  | 132 | 240 | 132 | 240 |
|  | Укупно: | 22 | 8 | 484 | 176 | 240 | 660 | 240 |
|  | Укупно часова: | 30 | 660 | 240 | 900 |

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

1. ПРИМЕНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

(3 часа недељно, 66 часова укупно)

2. ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ

(2 часа недељно, 44 часа укупно)

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА

(2 часа недељно, 44 часа укупно)

Садржаји програма наведених предмета су исти као код образовног профила електроенергетичар за постројења електрана.

4. РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА

(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је да кандидати продубе теоријска знања стечена на претходним степенима образовања, како би се елементи опреме оптимално користили у експлоатацији.

Задаци:

- схватање главних одлика, номиналних карактеристика и услова у којима елементи постројења могу да се безбедно користе;

- упознавање техничких прописа, како се руковањем и експлоатацијом постројења не би угрожавали систем, људски животи и не би наносила материјална штета;

- оспособљавање да предложе или изврше мање поправке, односно замене један елемент другим истих или сличних карактеристика, а да то не наруши функцију постројења;

- оспособљавање да се ефикасно води техничка документација ради бољег рада система и даљег планирања електроенергетског система;

- оспособљавање да се самостално и одговорно руководи при извођењу ремонта и ревизија на елементима трансформаторских станица.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

Историјат развоја енергетике и трансформаторских постројења, даљи правци и перспективе развоја.

Потрошачи електричне енергије.

Карактеристике. Концентрација. Променљивост режима. Важност.

Типови трансформаторских станица и њихове особености.

СТРУЈЕ КРАТКИХ СПОЈЕВА У ПОСТРОЈЕЊИМА ВИСОКОГ НАПОНА (10)

Уводна разматрања.

Врсте струја кратких спојева.

Основне методе за прорачун струја кратких спојева.

Пример прорачуна струја кратких спојева за једноставнију конфигурацију дела високонапонског система.

Једносмерна компонента струје квара.

Понашање елемената система за време кратког споја и њихов утицај на околину (издржљивост на ударне и термичке струје и на величину напона додира и корака).

Методе за ограничење струја кратких спојева.

КООРДИНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ У ПОСТРОЈЕЊИМА ВИСОКОГ НАПОНА (4)

Сврха координације изолације.

Пренапони у постројењима високог напона (атмосферски и комутациони).

Стандардни ступњеви изолације.

Средства за заштиту од пренапона.

Размаци у постројењима високог напона (у отвореном и затвореном простору, оклопљеним и оклопљеним пуњеним гасом).

РАДНА УЗЕМЉЕЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ МРЕЖА (8)

Основни појмови и опредељења.

Неуземљене (некомпензоване) мреже.

Компензоване мреже.

Средства за компензацију. Избор пригушнице и отпора за компензацију. Област примене компензованих мрежа.

Сигнализација једнофазних земљоспојева у неуземљеним и компензованим мрежама.

Ефикасно уземљење мреже.

Напони фаза у односу на земљу при једнофазном земном споју.

Појава ферорезонансе у изолованим, компензованим и ефикасно уземљеним системима.

ЕЛЕМЕНТИ ПОСТРОЈЕЊА ВИСОКОГ НАПОНА (20)

Проводници. Основне врсте проводника. Шине и шинске конструкције. Неизоловани вишежични проводници. Надземни водови. Кабловски водови.

Изолатори. Носећи, затезни, потпорни, проводни, порцулански, стаклени.

Растављачи. Подела према намени. Подела према конструкцији. Избор растављача.

Уређаји за прекидање струје.

Високонапонски осигурачи. Опис. Топљење осигурача. Прекидање струје. Избор осигурача.

Прекидачи снаге. Основни захтеви. Класификација. Извођење (уљни, ваздушни, са магнетним одувавањем лука, пнеуматски, вакуумски, пуњени гасом SF6, ултрабрзи са синхронизованим искључењем). Електрични лук. Гашење лука.

Фактор напрезања прекидача при прекидању струје кратког споја. Искључивање малих индуктивних и капацитивних струја. Вишеструко прекидање струјног кола. Тенденције развоја прекидача снаге.

Растављачи снаге. Намена. Конструкција. Избор.

Мерни трансформатори.

Струјни мерни трансформатори.

Основни појмови. Тачност мерних трансформатора (за мерење и за заштиту). Динамичка и термичка издржљивост. Појаве код прекида секундарних кола. Конструкција. Избор.

Комбиновани струјно-напонски мерни трансформатори.

Трансформатори снаге. Основни подаци. Регулација под оптерећењем. Паралелни рад. Оптерећивање трансформатора. Контрола у погону.

Пригушнице, водени и метални отпорници.

Одводници пренапона. Основни појмови. Вентилни одводници. Цевни и цинк-оксидни одводници. Искришта. Тенденције развоја одводника пренапона. Избор.

Кондензатори и кондензаторске батерије.

Уређаји за сопствену потрошњу.

Исправљачи. Акумулаторске батерије. Инвертори. Уређаји за стабилну противпожарну заштиту. Дизел агрегати за нужно напајање сопствене потрошње. Компресорска постројења.

Телекомуникациони елементи високонапонске опреме.

ВФ пригушнице. ВФ кондензатори. Спојни филтри.

УЗЕМЉЕЊЕ У ПОСТРОЈЕЊИМА ВИСОКОГ  НАПОНА (6)

Намене уземљивача.

Одређивање отпора уземљивача и потенцијала на површини тла за појединачне уземљиваче, за уземљивачку мрежу и за састављене уземљиваче.

Одређивање струја меродавних за прорачун уземљивача.

Извођење уземљивача и водова за уземљење.

Радна и заштитна уземљења у постројењима високог напона.

ШЕМЕ ГЛАВНИХ СТРУЈНИХ КОЛА (ЈЕДНОПОЛНЕ ШЕМЕ) (10)

Врсте шема споја. Критеријуми за избор шема. Поузданост шема. Постројења са једноструким, двоструким и помоћним сабирницима. Постројења са подужно-секционисаним сабирницама. Шеме са 1, 5 и 2 прекидача снаге по пољу. Шеме веза спојног поља. Шеме веза мерног поља. Шеме веза уређаја за МТК. Шеме са трансформатором на крају вода. Шеме са трансформаторском станицом у воду.

УПРАВЉАЊЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА (20)

Општи принципи управљања постројењима високог напона. Извори напајања и шеме развођења кола за управљање. Централизовано напајање из акумулаторске батерије са подразводима. Централизовано напајање из мреже за сопствену потрошњу. Шема индивидуалног напајања кола за управљање (из струјних трансформатора, из напонских трансформатора, из претходно напуњених кондензатора). Управљање прекидачима снаге. Погон за управљање. Командно-потврдни прекидачи. Блокаде од вишеструког укључења на кратак спој. Сигнализација положаја прекидача. Контрола кругова за управљање. Изборно управљање. Управљање погона (ормара) за управљање.

Управљање растављачима и ножевима за уземљење. Електрично управљање и потврда положаја растварача. Међусобна блокирања растављача, прекидача и ножева за уземљење. Блокирање растављача код постројења помоћног система сабирница и друге блокаде. Механичке блокаде растављача и ножева за уземљење.

Аутоматско и ручно управљање расхладним системима и регулаторима под оптерећењем трансформатора.

Системи сигнализације на таблама и пултовима за управљање. Опште о уређајима за сигнализацију.

Светлосна. Звучна. Трепераво и мирно светло. Релејне комбинације. Уређаји за хронолошку регистрацију догађаја.

Хаваријска сигнализација. Алармна сигнализација. Контролна сигнализација. Противпожарна сигнализација и сигнализација обезбеђења објекта. Табле и пултови за управљање. Облици. Димензије. Видна поља. Боје. Представљање елемената. Слепе шеме.

Диспечерски центри. Хијерархија управљања у електроенергетским системима. Даљинско управљање.

ИЗВОЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ВИСОКОГ НАПОНА (4)

Класификација постројења и основни захтеви.

Постројења за унутрашњу монтажу.

Отворена и оклопљена. Оклопљена у гасу SF6. Постројења за спољну монтажу.

Распоред елемената опреме.

Тенденције развоја изградње постројења високог напона.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (2)

Погонски дневник.

Упутства за погон и одржавање.

Принципијелне, развојне и монтажне шеме. Разумевање симбола. Читање шема. Уношење промена.

Прописи и препоруке за изградњу, погон и одржавање.

5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ

(4 + 1 час недељно, 88 + 22 часа укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је да кандидати продубе теоријска знања која су стекли у претходном образовању.

Задаци:

- оспособљавање за правилно руковање елементима електроенергетских водова и њихову монтажу;

- оспособљавање за правилно схватање појава које се дешавају у току експлоатације електроенергетских водова при нормалном и хаварисаном погону;

- оспособљавање за руковођење радовима приликом изградње, отклањања кварова, ревизија и ремонта електроенергетских водова;

- оспособљавање за израду и вођење техничке документације.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Општи појмови о електроенергетским водовима као елементима електричних мрежа. Тенденције у развоју електроенергетских водова у погледу врсте (надземни, подземни), напонског нивоа и конструкције код нас и у свету.

НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ (24)

Подела надземних електроенергетских водова. Подела према напонском нивоу, врсти напона, конструктивним елементима. Конструктивни елементи надземних електроенергетских водова.

Стубови. Материјал. Типови стубова. Аналитички осврт на њихову примену. Израда стубова. Заштита стубова. Уклапање стубова у околину.

Темељи за стубове. Материјал за темеље. Врсте темеља. Нове тенденције.

Проводници и заштитна ужад. Материјал. Конструктивна решења. Примена уз анализу.

Изолатори. Подела изолатора према материјалу, облику и конструкцији. Карактеристике појединих типова изолатора и њихова примена. Изолаторски ланци. Конструкција и димензионисање изолаторских ланаца. Аерозагађење и његове последице на сигурност изолације вода.

Овесна опрема. Основна овесна опрема. Избор овесне опреме. Улога појединих елемената овесне опреме.

Пригушивачи вибрација. Механичке осцилације проводника и заштитне ужади. Улога пригушивача вибрација и начин постављања.

Обележавање далековода. Обележавање на стубовима. Обележавање фаза. Обележавање ради уочавања из ваздуха.

Пријемна испитивања опреме. Прописи за пријемна испитивања опреме (за стубове, изолаторе, проводнике, изолаторске ланце, овесну опрему).

Посебна мерења на далеководима. Термовизија, напон корака, напон додира, електрично и магнетно поље.

КАБЛОВСКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ (16)

Подела каблова према намени, напону и изолацији. Каблови за 1 kV, 10 kV, 20 и 35 kV, 110 kV,  и више напоне. Каблови за пренос великих снага и за највише напоне. Каблови са принудном циркулацијом расхладног медијума, каблови изоловани гасом SF6, каблови за једносмерну струју, криогени каблови и сл.

Конструкција каблова. Конструкција и карактеристика проводника каблова.

Изолација кабла. Радне температуре и губици. Заштитни омотачи каблова.

Екран и електрична заштита каблова.

Полагање каблова и однос према другим инсталацијама.

Дубина полагања каблова различитих напона. Однос према ПТТ кабловима, топловодима и другим подземним инсталацијама.

Испитивање каблова. Основна испитивања у производњи, после полагања и превентивна испитивања.

Струјна оптерећења каблова. Нормални режим рада каблова. Дозвољено струјно оптерећење каблова. Дозвољене температуре проводника. Утицај суседних топлотних извора. Исушивање земљишта.

Хаварни режим рада каблова. Старење изолације кабла. Акцидентни режими рада каблова. Дозвољене струје кратке везе проводника и електричне заштите каблова. Критеријуми за њихово одређивање.

Кабловске главе, спојнице, ормари, кутије и прибор.

Типови кабловских глава. Типови кабловских спојница. Поступци монтаже. Поступци спајања проводника. Испитивање кабловских глава и кабловских спојница у процесу производње и после монтаже.

Типови кабловских ормара и прикључних кутија.

Кабловски прибор. Прибор за спајање (стезаљке, чауре, папучице). Начин примене, предност и мане појединих поступака спајања проводника.

ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА (30)

Изградња надземних електроенергетских водова.

Планирање извођења радова на изградњи електроенергетских водова. Припрема трасе. Оперативни планови извођења радова. Гантограми.

Грађевински радови. Ископ темељних јама. Израда темеља. Монтажа стубова. Заштита стубова.

Електромонтажни радови. Армирање стубова. Сидрење стубова. Развлачење проводника (машинско и ручно). Обезбеђења саобраћајница и других објеката. Настављање и затезања проводника. Клемовање проводника. Израда мостова. Постављање растојника, пригушивача вибрација, балисор светиљки и др. Обележавање фаза.

Мерење на електроенергетским водовима. Мерење угиба. Прорачун ланчанице. Мерење прелазног отпора уземљења. Мерење карактеристика вода.

Радови на другим објектима. Технички преглед и пријем електроенергетског вода. Надлежности комисије. Преглед трасе, стубова, проводника, изолације, овесне опреме и осталих елемената вода. Провера вредности отпора уземљења. Инструменти за мерење отпора уземљења. Контрола радова на другим објектима.

Стављање електроенергетског вода у погон. Непосредна припрема за стављање у погон. Односи са диспечерском службом. Надлежност одговорног лица. Обавештавање о уласку у погон свих давача сагласности и грађанства. Начини стављања у погон зависно од начина прикључака и врсте објекта.

Изградња кабловских електроенергетских водова.

Трасирање кабловског вода. Ископ. Припрема и полагање кабла (ручни и машински). Полагање каблова у посебним условима (преко улице, мостова и др.). Заштитне мере код полагања каблова.

Пријем кабловских електроенергетских водова у експлоатацију. Техничка документација. Преглед објекта (грађевинског и електро дела). Припреме за стављање у погон.

Погон кабловских електроенергетских водова. Погонска документација. Опслуживање.

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА (16)

Одржавање недземних електроенергетских водова.

Технички прописи за одржавање. Надлежности. Планови и погонска документација.

Прегледи надземних електроенергетских водова. Врсте прегледа. Прописи. Надлежности. Писани налози и извештаји. Начин прегледа са гледишта правила сигурности на раду и примене заштитне опреме зависно од напона, облика стуба и врсте прегледа.

Ревизије и ремонти надземних електроенергетских водова. Врсте ревизија и ремонта. Прописи. Надлежности. Писани налози. Редовне ревизије и ремонти. Припрема. Обим. Извештај о извршеној ревизији и ремонту.

Ванредне ревизије и ремонти. Врсте и узроци најчешћих кварова и начин њиховог отклањања. Утврђивање кварова и њихова локација (екипе, радари, ВА локатори, термовизија и др.). Отклањање кварова. Примена сигурносних мера.

Радови на електроенергетским водовима у близини напона.

Потребе за радовима у близини напона. Дејство електричне струје на људски организам. Дејство електричног поља на људски организам. Елементи од којих зависи удар електричне струје. Удар електричне струје. Пружање прве помоћи повређеном.

Врсте радова који се могу обављати у близини напона. Прописи за обављање радова у близини напона. Упозорења и мере безбедности пре почетка радова. Сигурносне мере у току радова у близини напона. Временски услови за време извођења радова. Заштитна опрема и средства личне заштите на раду.

Радови на електроенергетским водовима под напоном.

Врсте радова под напоном. Значај увођења радова под напоном. Образложење потреба. Услови под којима су радови на електроенергетским водовима под напоном забрањени (опасност од пожара, експлозије, невреме). Врсте радова зависно од напонског нивоа који се могу изводити под напоном. Опис и анализа послова. Услови за рад под напоном (поступак, упутства, одговарајући алат, помоћна и заштитна средства, механизација, обученост радника).

Лична заштитна средства, заштитна опрема, изолациони алат, помоћна средства, механизација.

Општи услови које треба да испуне. Карактеристике, конструкције и примена у зависности од напонског нивоа.

Одржавање кабловских електроенергетских водова.

Прописи и планови за одржавање.

Периодични прегледи (ревизије). Плански и ванплански прегледи. Врсте и обим прегледа. Начин прегледа са гледишта правила сигурности на раду и примена заштитне опреме.

Ремонти и ревизије. Припремни радови. Обим послова и начин рада.

Хитне интервенције. Врсте најчешћих кварова. Лоцирање кварова. Припремни радови на отклањању кварова. Отклањање квара уз примену заштитних мера и заштитне опреме. Напонско испитивање после поправке квара.

Радови на кабловским водовима.

Основна начела. Прописи. Документација. Радови у безнапонском стању. Радови у близини напона. Радови под напоном.

Сигурносне мере.

Рад алатима и средствима рада. Рад на висини. Противпожарне мере.

Лична заштитна средства, заштитна опрема, изолациони алат, помоћна средства.

Услови које треба испунити. Одржавање, начин чувања и периодични прегледи.

ВЕЖБЕ (22)

1. Разне врсте изолатора. Објашњења основних карактеристика. Фактор облика изолатора и његово рачунање.

2. Формирање изолаторског ланца са овесном опремом. Прорачун сила у затезним и носећим изолаторским ланцима.

3. Дизање опреме и алата уз помоћ котурача. Прорачун сила на конзолу. Остале направе за дизање. Начин рада.

4. Прорачун силе код радова на носећем стубу. Избор алата.

5. Прорачун силе за затезање проводника на затезном стубу. Употреба алата и њихове силе. Осигурања.

6. Распоређивање стубова по уздужном профилу трасе (једно затезно поље) помоћу кривине угиба.

7. Читање уздужног профила из пројекта. Анализа свих елемената из уздужног профила.

8. Анализа прописа. Практична примена. Коментари и тумачења појединих тачака.

9. Израда оперативног плана извођења радова. Израда гантограма за радове.

10. Анализа прописа у вези са полагањем каблова.

11. Примери корекције дозвољеног струјног оптерећења кабла положеног у посебним условима.

12. Изналажење трасе кабла и дубине на којој је положен.

13. Изналажење места квара на каблу за случај малих и великих импенданси.

Потребно је урадити најмање 10 вежби.

6. ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је схватање начина рада, главних одлика и склопова трансформатора снаге.

Задаци:

- оспособљавање за пријемна испитивања енергетских и мерних трансформатора;

- оспособљавање за радове на регенерацији чврсте и течне изолације;

- оспособљавање за отклањање кварова трансформатора;

- оспособљавање за монтажу и демонтажу трансформатора.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ТРАНСФОРМАТОРИ СНАГЕ (70)

Општи део

Намена, област примене и номиналне величине трансформатора.

Конструкција и врсте трансформатора.

Магнетно коло трансформатора. Навоји трансформатора. Загревање и хлађење трансформатора. Врсте трансформатора према начину хлађења. Изолација трансформатора. Прибор и опрема трансформатора.

Основне одлике трансформатора

Начин рада трансформатора. Однос струје и напона.

Индуковани напон по навојку и навоју. Однос преображаја.

Приближна сталност магнетног флукса и његове индукције при сталном примарном напону.

Приближна сталност магнетног напона при сталном примарном напону.

Приближна сталност губитака снаге у гвожђу.

Губици снаге у бакру.

Степен искоришћења снаге у трансформатору.

Теорија трансформатора

Магнетни напони трансформатора. Струја празног хода.

Магнетни флуксови трансформатора.

Напони у навојима трансформатора.

Општи векторски дијаграм трансформатора.

Еквивалентна спрега трансформатора.

Промена напона при оптерећењу трансформатора. Спољне карактеристике.

Одређивање промене напона трансформатора

Капов дијаграм и метода кратког споја.

Проучавање промене напона при сталном сачиниоцу снаге.

Проучавање промене напона при сталном оптерећењу.

Проучавање релативне промене напона у трансформатору.

Упрошћен Капов дијаграм.

Регулација напона трансформатора. Разлози и принципи регулисања. Изводи за регулацију. Начин извођења навоја и извода за подешавање. Регулација када трансформатор није под напоном. Регулација напона под оптерећењем трансформатора. Конструкција регулатора напона под оптерећењем.

Трофазни трансформатори

Начин трансформације трофазних струја и напона.

Електромагнетни процеси трофазних трансформатора при симетричном оптерећењу.

Одређивање дијаграма спрезања трансформатора. Стандардна подела у скупине.

Мењање напона трансформатора превезивањем навоја.

Рад трофазних трансформатора при несиметричним оптерећењима.

Паралелни рад трансформатора

Разлози паралелног рада трансформатора.

Услови укључења трансформатора у паралелан рад.

Струје изједначења при неједнаким односима прображаја.

Расподела оптерећења између трансформатора у паралелном раду.

Одређивање квара методом рекуперације. Фазорски дијаграм.

Вишенамотни трансформатор и аутотрансформатор

Вишенамотни трансформатори.

Аутотрансформатори.

Основни појмови о прелазним процесима у трансформаторима

Кратак спој на крајевима секундара трансформатора.

Укључење неоптерећеног трансформатора на мрежу.

Пренапони трансформатора

Узроци појаве пренапона.

Почетна расподела напона дуж навоја трансформатора.

Мере заштите од пренапона.

Растављање (расклапање) трансформатора при ремонту или модернизацији

Преглед и редослед радова при растављању.

Отакање уља.

Одвртање и одвијање.

Демонтажа поклопца и прибора трансформатора.

Извлачење трансформатора и спуштање на подлогу.

Демонтажа радијатора.

Растављање трансформатора.

Направе за растављање.

Састављање (склапање) трансформатора при ремонту

Преглед и редослед радова при састављању.

Чишћење магнетног кола и провера изолације завртња за притезање.

Смештај навоја на језгра. Изолација. Учвршћивање.

Слагање горњег јарма.

Монтажа, лемљење и учвршћивање извода.

Сушење, контролни преглед, чишћења и прање трансформатора уљем.

Контролни преглед и ремонт трансформаторског суда, радијатора и прибора.

Смештање трансформатора у трансформаторски суд.

Постављање поклопца.

Испитивање трансформатора

Задатак испитивања. Редослед испитивања.

Испитивање диелектричне чврстоће уља.

Мерење отпора изолације навоја.

Проверавање ознака крајева.

Провера врсте спреге и односа преображаја за све положаје мењача напона.

Провера изолације доведеним напоном.

Оглед кратког споја.

Провера изолације напона.

Оглед празног хода.

Неисправности које се могу установити испитивањима.

Кварови на трансформатору и њихово отклањање

Важност уочавања кварова.

Редослед радова ради откривања квара.

Испитивање исправности трансформатора великих снага без демонтаже активног дела

Мерење интензитета парцијалних пражњења. Мерење сачиниоца диелектричних губитака (tgδ). Мерење једносмерним напонoм отпора изолације и коефицијента апсорпције.

Превентивна мерења током експлоатације.

Понављају се мерења из пријемних испитивања. Интервенције на трансформатору ако резултати мерења нису у границама толеранција.

Хемијска и физичка обрада уља.

Физичка обрада уља (дегазација, отклањање чврстих продукта распадања)

Машине за физичку обраду уља.

Активни материјал за хемијску обраду уља.

Физичка обрада чврсте изолације.

Машине за обраду.

Начин вакуумирања трансформатора у сопственом суду.

Сушење трансформатора. План сушења и избор методе. Класична метода сушења. Метода уљним распршивањем.

Промена уља у трансформатору.

Истакања неупотребљивог уља. Наливање новог уља. Хемијска и физичка обрада новог уља по истеку најмање годину дана рада трансформатора.

Испитивање по завршеној интервенцији као при пријемним испитивањима.

Кварови и отклањање кварова трансформатора великих снага на терену

Кварови трансформатора.

Утврђивање обима, врсте и места квара. Мерења на хаварисаном трансформатору (информативно). Анализа резултата и одлука о даљим прегледима.

Отклањање кварова.

Поправке пригушнице - терцијера. Поправка регулатора напона и извода трансформатора. Поправке на изолаторима. Отклањање прегревања услед расутог флукса. Поправке уземљења металних делова трансформатора. Довођења у исправно стање трансформатора на коме су вршене поправке. Испитивање оправљеног трансформатора пре стављања у погон.

МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ (12)

Струјни трансформатори

Начин рада. Векторски дијаграм струјног трансформатора. Грешке струјног трансформатора. Поступци за њихово смањивање. Класификација по тачности. Склоп и врсте струјних трансформатора. Преоптеретљивост. Сачинилац струјног преоптерећења. Назначна плочица. Избор струјних трансформатора.

Напонски трансформатори

Начин рада. Векторски дијаграм напонског трансформатора. Грешке напонског трансформатора. Поступци за њихово смањивање. Класификација по тачности. Склоп и врсте напонских трансформатора. Назначна плочица. Избор напонских трансформатора.

Везе мерних трансформатора

Ознаке крајева. Упутства за везу. Основне везе. Пријемни огледи мерних трансформатора.

МАЛИ МОТОРИ (6)

Општи појмови и класификација. Универзални комутаторни мали мотори. Склоп. Начин рада. Примена. Мали асинхрони мотори. Склоп. Начин рада. Примена.

7. ЗАШТИТА ЕЛЕКТРИЧНИХ МРЕЖА

(3 + 1 час недељно, 66 + 22 часа укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе овог предмета је стицање основних знања о врсти кварова и ненормалном режиму рада, као и о захтевима који се постављају пред заштитне уређаје у ЕЕС.

Задаци:

- оспособљавање да на основу показивања заштитних и аутоматских уређаја у трафо-станици анализирају врсте, природу и место удаљености квара и да се правилно информишу диспечерске службе заштите и аутоматике;

- на основу налога стручних лица за заштиту, извршавање, преподешавања раније подешених вредности.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

Увод у предмет заштите електроенергетских постројења.

Развој технике релејне заштите (електромеханичка и статичка).

Врсте релеја. Основни захтеви који се постављају пред релејну заштиту.

ЗАШТИТА ВОДОВА (18)

Врста кварова.

Прелазни отпори на месту квара, једнофазни, двофазни и трофазни кратки спојеви и прекиди фаза у изолованим, компензованим и директно уземљеним мрежама и мрежама уземљеним преко нискоомских реактанси или отпорности.

Преоптерећење, прекострујна заштита водова.

Принципи остваривања и врсте заштита водова од кратких спојева.

Земљоспојна заштита водова у изолованој мрежи.

Земљоспојна заштита водова у компензованим мрежама и мрежама уземљеним преко нискоомских реактанси или отпорности.

Заштита водова у директно уземљеним мрежама виших напона.

Дистантна заштита, принцип рада, подешавање.

Уређаји за аутоматско поновно укључивање.

ЗАШТИТА ТРАНСФОРМАТОРА, АУТОТРАНСФОРМАТОРА И ПРИГУШНИЦЕ  (28)

Врсте кварова, ненормалних режима рада и захтеви који се постављају пред заштиту.

Заштите од унутрашњих кварова.

Диференцијална заштита у свим варијантама. Казанска заштита (заштита кућишта). Бухолцова и гасна заштита. Максималне струјне заштите директног и нултог редоследа са тренутним дејством и веома кратким временима. Упрошћена дистантна заштита.

Заштите од преоптерећења и ненормалних режима рада.

Максимално временски независно струјне заштите директног и нултог редоследа. Заштита од преоптерећења. Термичка заштита (термичка слика). Контактни термометар за уље, показивач нивоа уља. Несиметрија полова прекидача трансформатора. Противпожарна заштита. Заштита регулатора напона под оптерећењем.

СИСТЕМСКЕ ЗАШТИТЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ СИСТЕМИМА (6)

Проблем резервних заштита.

Заштита сабирница са заштитама од отказивања рада прекидача заштитних уређаја.

Фреквентно растерећење у ЕЕС.

Регулација напона у ЕЕС.

УРЕЂАЈИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА КВАРА НА НАДЗЕМНИМ ВОДОВИМА - ЛОКАТОРИ (6)

Принцип рада уређаја за одређивање места квара на водовима у мрежи високог напона.

Независни локатори постављени на оба краја вода - ВА локатора квара.

Локатори постављени само на једном крају вода и њихово садејство са дистантним релејима.

Радарски локатори кварова. Принцип рада. Руковање. Одређивање врсте и удаљености места квара. Мере сигурности код вода са радарским локаторима кварова.

АНАЛИЗЕ ДОГАЂАЈА И ПЕРИОД ИСПИТИВАЊА (4)

Анализа врсте, природе и места квара на водовима и трансформаторима из показивања заштите и аутоматских уређаја.

Периодичност испитивања заштитних уређаја и документација о испитивањима на трафо-станици (књиге сервиса, извештаји, упутства, шеме).

ВЕЖБЕ (2)

1. Утврђивање хомологости секундарних крајева струјних и напонских трансформатора.

2. Контрола изолованости примарних и секундарних кола струјних трансформатора и енергетских трансформатора међусобно и према маси.

3. Утврђивање врсте спреге и мерење преносног односа енергетског трансформатора и мерних трансформатора.

4. Снимање карактеристике термичког релеја.

5. Снимање карактеристике максималних струјних независних заштита.

6. Снимање укупне прораде карактеристике диференцијалне заштите.

7. Снимање криве стабилизације диференцијалног релеја.

8. Снимање карактеристике усмереног релеја.

9. Снимање карактеристике максималног напонског временски независног релеја.

10. Снимање карактеристике фреквентног релеја.

11. Снимање карактеристике побудног органа дистантне заштите.

12. Прорачун подешавања казанске заштите.

13. Прорачун подешавања диференциране заштите трансформатора снаге.

14. Испитивање Бухолц заштите.

15. Прорачун подешавања дистантне заштите надземног вода.

16. Прорачун подешавања прекострујних заштита трансформатора снаге.

17. Прорачун временско-струјног подешавања заштите водова средњег напона.

18. Снимање карактеристике заштите надземних водова, прекострујна, краткоспојна, земљоспојна.

НАПОМЕНА: Све вежбе су предвиђене у трајању од по 2 часа. Потребно је урадити најмање 12 вежби.

8. ПРАКСА

(6 часова недељно, 132 часа укупно у часовном систему и 240 часова у блоку)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ практичне наставе је стицање практичних искустава о пријемним испитивањима опреме електроенергетских објеката, о транспорту опреме и руковању приликом монтаже.

Задаци:

- овладавање вештином руковања основним алатима и уређајима;

- стицање навике о систематском приступу пословима придржавајући се техничких прописа, правилника и упутстава и примењујући прописане заштитне мере;

- развијање смисла за строги редослед радњи приликом руковања уређајима и опремом на електроенергетским објектима у безнапонском стању, у близини напона и под напоном;

- стицање практичних знања и вештина потребних за квалитетније и брже обављање радова на изградњи електроенергетских објеката, отклањање кварова, као и на радовима приликом ревизија и ремонта;

- овладавање организацијом послова на изградњи и одржавању електроенергетских објеката у циљу стицања веће самосталности.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

У ЧАСОВНОМ СИСТЕМУ (132)

ПРАКТИЧНИ РАДОВИ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА (40)

Пријемна и друга испитивања трансформатора и учешће у једноставнијим поступцима.

Заштита у трансформаторским станицама. Заштита трансформатора, аутотрансформатора и пригушница. Упознавање врсте заштита, поступака испитивања и подешавања.

Заштита водова. Врсте заштита. Увод у поступке испитивања и подешавања.

Радови у току експлоатације.

Увид у документа за рад и припрему рада. Упознавање интерних прописа и упутстава која одређују мере сигурности при раду.

Упознавање поступака манипулација у трансформаторским станицама. Учешће у једноставнијим случајевима.

Увид у примену мера сигурности при раду у безнапонском стању. Упознавање правилне примене заштитних средстава и опреме.

Упознавање најчешћих врста кварова у трансформаторским станицама, као и могућности и поступак отклањања.

Упознавање најчешћих врста кварова код трансформатора и поступак отклањања уз евентуални приказ одређених случајева квара на трансформаторима који су дуже ван погона.

ПРАКТИЧНИ РАДОВИ НА НАДЗЕМНИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ВОДОВИМА (50)

Пријемна испитивања опреме

Производња ужади. Пријемна испитивања. Прописи.

Производња и монтажа изолатора. Пријемна испитивања изолатора. Прописи.

Производња овесне опреме. Пријемна испитивања. Прописи.

ПРАКТИЧНИ РАДОВИ НА КАБЛОВСКИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ВОДОВИМА (43)

Припрема градилишта

Прибављање дозволе за раскопавање. Требовање материјала. Лоцирање градилишта. Довоз опреме и материјала итд.

Монтажа кабловских глава, спојница, кабловских прикључних кутија 1 kV

Кабловска глава за спољашњу монтажу за кабл типа ПП 00 (од силмина или синтетичког материјала).

Монтажа кабла на стуб. Постављање заштитног олука. Учвршћење кабла. Слагање фаза. Монтаже главе. Наливање. Испитивање. Спајање на надземни вод. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.

Кабловске спојнице: праве и рачвасте за кабл типа ПП 00 (од ливеног гвожђа или синтетичког материјала).

Ископ рова на спојницу. Одређивање кабла. Постављање заштитног шатора у случају невремена или ниских температура. Сечење кабла. Слагање фаза. Спајање проводника ( A1-A1, A-Cu) пресовањем, летовањем и помоћу стезаљки.  Монтажа спојнице и испитивања. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.

Монтажа кабловских глава и спојница 10 kV

Кабловска глава за спољашњу монтажу за кабл типа I (N) PO 13.

Монтажа кабла на стуб или носач (веза трансформатор - развод 10 kV). Постављање заштитног олука. Учвршћивање кабла. Слагање фаза. Монтажа главе. Припрема уља за наливање. Испитивање. Спајање на надземни вод или трансформатор. Уземљење. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.

Кабловска глава за унутрашњу монтажу за кабл типа I (N) PO 13.

Постављање кабла. Развођење жила кабла и учвршћење кабла. Слагање фаза. Монтажа кабловске главе. Наливање уља. Пресовање папучица. Израда уземљења. Испитивање. Везивање на разводно постројење 10 kV. Опрема. Материјал. Прибор, алати и заштитна средства.

Права кабловска спојница за кабл типа I (N) PO 13.

Ископ рова за спојницу. Одређивање кабла. Постављање заштитног шатора у случају невремена или ниских температура. Сечења кабла. Слагање фаза. Монтажа спојнице. Спајање проводника  A1-A1, A-Cu пресовањем. Наливање уља и кабловске масе. Испитивање. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.

Кабловска глава за унутрашњу монтажу за кабл типа XHP  (веза трансформатор - развод 10 kV).

Постављање кабла. Учвршћење кабла магнетним обујмицама. Слагање фаза. Монтажа кабловске главе. Постављање папучица. Израда уземљења. Испитивање. Везивање на прикључке трансформатора и развода 10  kV. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.

Монтажа кабловске главе за спољашњу монтажу, кабловске главе за унутрашњу монтажу или кабловске спојнице 35 kV

Кабловска глава за спољашњу монтажу за кабл типа I (N) PZO 13,35 kV.

Монтажа кабла на стуб или носач (веза трансформатор - развод 35 kV). Постављање заштитног олука. Учвршћење кабла. Развођење жила. Слагање жила. Монтажа главе. Припрема и наливање уља. Испитивање. Спајање на надземни вод или трансформатор. Уземљење. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.

Кабловска глава за унутрашњу монтажу за кабл типа I (N) PZO 13,35 kV.

Постављање кабла. Учвршћење кабла. Развођење жила. Слагање фаза. Монтажа кабловске главе. Припрема и наливање уља. Израда уземљења. Испитивање. Везивање на разводно постројење 35 kV. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.

Кабловска спојница за кабл типа I (N) PZO 13,35 kV.

Ископ рова за спојницу. Одређивање кабла. Постављање заштитног шатора са свом пратећом опремом (грејачи, вентилатор, уземљење, електрични прикључак и сл). Сечење кабла. Слагање фаза. Монтажа спојнице. Спајање проводника (A1-A1, A1-Cu). Припрема  и наливање уља и кабловске масе. Испитивања. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.

У БЛОКУ (240)

1. ПРАКТИЧНИ РАДОВИ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА

Упознавање елемената постројења и њиховог распореда у трансформаторским станицама

Обилазак трансформаторских станица и упознавање конструктивних решења, изабраног система сабирница, распореда елемената опреме, начина управљања прекидачима, растављачима и растављачима снаге, врсте блокаде, система сигнализације, система противпожарне заштите итд.

Грађевински радови

Обилазак градилишта трансформаторских станица. Увид у начин градње, транспорт и постављање трансформатора, уношење ћелија прекидача и др. Упознавање пројеката грађевинског и електродела, као и грађевинске књиге.

Пријем објекта

Учешће у припремама за пријем објекта у експлоатацију.

Радови у току експлоатације

Увид у документа за рад и припрему рада. Упознавање интерних прописа и упутстава која одређују мере сигурности при раду.

Учешће у спровођењу ревизија и ремонта у трансформаторским станицама.

Радови у близини напона

Увид у рад у близини напона и одређене поступке са аспекта сигурности.

Радови под напоном

Увид у рад под напоном и средства рада.

2. ПРАКТИЧНИ РАДОВИ НА НАДЗЕМНИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ВОДОВИМА

Грађевински радови

Присуствовање подизању стубова (порталних и класичних).

Електромонтажни радови

Подизање алата и терета као и везивање.

Формирање изолаторских ланаца (армирање).

Обезбеђење вода преко кога се развлачи проводник.

Развлачење проводника. Настављање проводника. Визирање, затезање, клемовање и монтажа мостова.

Монтажа растојника и пригушивача вибрација.

Мерење отпора уземљења.

Обављање интерног техничког прегледа електроенергетског надземног вода.

Радови у току експлоатације

Замена појединих чланака у изолаторском ланцу.

Постављање уземљења на електроенергетском надземном воду.

Спуштање проводника са носећег стуба.

Монтажа репарационог наставка.

Контрола и подешавање затега на порталним стубовима са заменом чахура.

Сеча растиња испод и у близини електроенергетског надземног вода.

Учешће у ремонту електроенергетског надземног вода.

Снимање и тражење квара. Рад са радарима и ВА локаторима.

Рад са индикаторима напона.

Термовизијска мерења.

Замена чланака изолаторског ланца под напоном.

3. ПРАКТИЧНИ РАДОВИ НА КАБЛОВСКИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ВОДОВИМА

Грађевински радови

Рушење бетонско-асфалтног застора. Ископ рова ручно и машински. Израда прелаза улица (бетонским блоковима, јувидур цевима). Постављање постељице кабла, штитника, плоча, PVC упозоравајућих трака. Затрпавање и набијање (ручно и машински). Машине. Алати. Заштитна средства.

Полагање каблова

Полагање каблова. Одређивање дозвољене вучне силе и њена контрола динамометром. Радијуси савијања кабла. Провлачење каблова кроз прелазе улица. Увод у објекте. Снимање трасе положених каблова. Машине. Алати. Заштитна средства.

Радови под напоном

Чишћење кабловских прикључних кутија. Притезање контакта који се налазе под напоном. Замена постоља осигурача NVO. Алати. Заштитна средства.

Одређивање места квара на каблу, положаја кабла у тлу и напонско испитивање.

Упознавање уређаја и метода одређивања грешке код папирних, PVC и XHP каблова. Прогоревање места квара на каблу. Одређивање класе кабла. Одређивање одређеног кабла у групи каблова. Напонско испитивање каблова.

ПРВИ ДЕО

Следећи део