Грађевинска школа

Хајдук Станкoва 2

11060 Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

САНАЦИЈA САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ЗГРАДИ ШКОЛЕ

Хајдук Станкoва број 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН бр. 1/2017

Новембар - 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012 и 14/2015  и 68/15, у даљем тексту Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15, Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1/2017, деловодни број 1395 од  23.11.2017. године и Решења о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 1/2017, деловодни број 1269 од 17.10.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова – санација санитарних чворова у згради школе, Хајдук Станкoва број 2, ЈНМВ бр. 1/2017

Конкурсна документација садржи:

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

III - ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ	4

IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	5

V - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	10

VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	20

VII - МОДЕЛ УГОВОРА	42

VIII - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	48

IX - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	49

X - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА	50

XI - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2  ЗАКОНА	52

XII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ	53

XIII - ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА	54

XIV - ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ	55

XV - СКИЦЕ	57

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Назив: Грађевинска школа

Адреса: Хајдук Станкoва 2, 11060 Београд

ПИБ: 101150068

Матични број: 07078633

Интернет страна:www.gradjevinska.edu.rs

2. Категорија наручиоца: Просвета.

3. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и са свим другим важећима законским и подзаконским прописима који регулишу предметну набавку радова.

4. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 1/2017 су радови – санација санитарних чворова у згради Грађевинске школе, Хајдук Станкoва број 2,  Београд.

5. Циљ поступка:

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет стране наручиоца.

7. Контакт лице:

Весна Шиљић, дипл. правник

Е-mail адреса: gradjevinska.sekretar@gmail.com

Teл/Факс: 011/2403-525; 400-21-91

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2017 су радови – санација мокрих чворова у згради Грађевинске школе Хајдук Станкoва број 2, Београд.

Oзнака и назив из Општег речника набавки:

45262500-6 Зидарски радови

45300000-0 Радови на грађевинским инсталацијама

45311100-1 Радови на постављању електричних инсталација

45320000-6 Изолациони радови

45261420-4 Радови на хидроизолацији

45332000-3 Водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода

45332200-5 Радови на инсталацији водоводних цеви

45332300-6 Радови на полагању одвода

45332400-7 Радови на инсталацији санитарне опреме

45400000-1 Завршни грађевински радови

45420000-7 Радови на уградњи столарије

45421131-1 Уградња врата

45421141-4 Постављање преграда

45421160-3 Браварски радови

45431000-7 Постављање плочица

45431100-8 Постављање подних плочица

45431200-9 Постављање зидних плочица

2. Партије:

Јавна набавка није обликована по партијама.

III - ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Врста, опис и количина радова дати су у предмеру и предрачуну радова (поглавље VI тачка 6) који је саставни део понуде. Контрола извршења радова спроводиће се преко одговорног лица кога решењем одређује наручилац.

Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који је дат кроз упутство понуђачима како да сачине понуду и кроз модел уговора.

Сви радови по овом предмеру и предрачуну морају се извести стручно и квалитетно у складу са предмером и предрачуном и свим важећим техничким прописима, стандардима и нормативима као и прописима техничке заштите на раду. Извођач је дужан да све елементе који се уграђују у конструктивне делове прописано анкерује на начин који ће максимално гарантовати њихову стабилност.

У року за подношење понуда понуђач радова је дужан да се детаљно упозна са предмером и предрачуном и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројекту или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова.

Наручилац ће омогућити потенцијалним понуђачима обилазак  локације где треба да се изведу радови који су предмет јавне набавке. Особа за контакт у вези обиласка: Блаженка Ђумић и Милоје Симанић,  телефон: 011/ 2403-525.

За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући атест да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат.

Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, употреба алата и машина, спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијање отвора и сл., утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и све обавезе и сви остали потребни трошкови да се објекат приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом.

Речи утовар и истовар подразумевају све врсте утовара и истовара, како у колица тако и у камион. По завршеним радовима демонтирају се и уклањају све скеле, платформе, материјал, заштите и остале помоћне конструкције. Њихова демонтажа и уклањање спада у цену монтаже и не може се посебно обрачунавати, иако то није поједино наглашено у појединим позицијама.

Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад.

Рок за извођење радова je максимум 30 календарских дана од дана увођења у посао.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, извођач се обавезује да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност наручиоца и закључење Анекса.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са извођачем ће се закључити Анекс уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације. У наведеном случају, наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- У погледу финансијског капацитета услов је:

да је понуђач у претходне две обрачунске године (2015. и 2016.) остварио пословни приход у износу од 2.300.000,00 динара без ПДВ-а.

да понуђач у претходне две обрачунске године (2015. и 2016.) није пословао са губитком;

да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих годину дана, а рок се рачуна од дана објављивања позива за подношење понуда.

- У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године (2014, 2015. и 2016.) извео радове који су предмет јавне набавке, укупне збирне вредности, за наведени период, у износу од минимум 3.300.000,00 динара без ПДВ-а.

- У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има радно ангажована лица, минимум 9 (девет) лица, од тога:

минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 400 - Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или  минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско- занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 411 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско- занатских радова на објектима високоградње и минимум једног лица са лиценцом 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

5  (пет) КВ радника грађевинско занатске струке  и 2 (два) КВ радника   електро струке.

За лица ван радног односа период радног ангажовања мора да покрива период на који се уговара предметна јавна набавка.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - Понуђач испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона доказује на следећи начин:

- Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона –

Доказ:

У случају да је понуђач правно лице доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

У случају да је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона –

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

- Услов из члана 75. став 1. тачка 3) Закона –

Доказ:

Правна лица:

Потврде Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Предузетници:

Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Физичка лица:

Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

- Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона –

Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

Напомена:

Уместо доказа из члана 75. ст 1. тачка 1) – 4) понуђач може да достави потписану и оверену Изјаву – Образац бр. X.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Доказ: потписан и оверен Образац XI.

Докази од 1-4 се достављају у неовереним копијама с тим да наручилац, одабраном понуђачу, пре потписивања уговора, може тражити на увид оригинале или оверене копије.

У складу са чланом 78. став 5. Закона, Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници АПР-а, није дужан да достави доказе из члана 75 став 1. тачке од 1-4.

  - Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- У погледу финансијског капацитета услов је:

да је понуђач у претходне две обрачунске године (2015. и 2016.) остварио пословни приход у износу од  2.300.000,00 динара без ПДВ-а.

да понуђач у претходне две обрачунске године (2015. и 2016.) није пословао са губитком;

да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих годину дана, а рок се рачуна од дана објављивања позива за подношење понуда.

Доказ:

Потврде о пријему редовног финансијског извештаја  за претходне две обрачунске године (2015. и 2016.) издате од стране Агенције за привредне регистре. Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:-Билансе успеха за претходне две обрачунске године (2015. и 2016.).

Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта Народне банке Србије са адресе http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html - под називом Претраживање дужника у принудној наплати где се добија податак о ликвидности у последње три године.

- У погледу пословног капацитета услов је да је Понуђач у последње три године (2014, 2015. и 2016.) извео радове који су предмет јавне набавке, укупне збирне вредности, за наведени период, у износу од минимум 3.300.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ: Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII).

- У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда  има радно ангажована лица, минимум 9 (девет) лица, од тога:

минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 400 - Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско- занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 411 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско- занатских радова на објектима високоградње. За одговорног извођача радова ван радног односа период радног ангажовања мора да покрива период на који се уговара предметна јавна набавка и лиценца 450.

5 (пет) КВ радника грађевинско занатске струке и 2 (два) КВ радника електро струке.

Доказ:

Изјава о кадровском капацитету (поглавље XIV).

За одговорног извођача радова: копију лиценце 400 или 410 или 411 и 450 и потврду  Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце).

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу.

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, име, презиме и телефон особе за контакт. Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Грађевинскa школa, Хајдук Станкoва број 2, 11060 Београд ,,Понуда за јавну набавку радова – санација санитарних чворова у згради Грађевинске школе, Хајдук Станкoва број 2 – ЈН бр. 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.12.2017. године до 11:00 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 06.12.2017. године у 13:00 часова у Градском секретаријату за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије 1/18, сала 1806, 11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и време пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен   печатом (поглавље VI);

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац – Предмер и предрачун радова (поглавље VI – 6);

- Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом чиме понуђач потврђује да прихвата услове из модела уговора (поглавље VII);

- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде - није обавезан (поглавље VIII);

- Образац изјаве о независној понуди попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица (поглавље IX);

- Изјаву понуђача из поглавља X, попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом  о испуњавању услова из члана 75. Закона (и изјаву подизвођача уколико их има );

- Изјаву понуђача из поглавља XI, попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама;

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења (поглавље XII);

- Доказ о испуњености додатних услова:

Потврде о пријему редовног финансијског извештаја  за претходне две обрачунске године (2015. и 2016.) издате од стране Агенције за привредне регистре. Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:

Билансе успеха за претходне две обрачунске године (2015. и  2016.);

Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта Народне банке Србије са адресе http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html - под називом Претраживање дужника у принудној наплати где се добија податак о ликвидности у последње три године.

- Доказ о испуњености додатних услова:

Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII);

- Доказ о испуњености додатних услова:

Изјава о кадровском капацитету (поглавље XIV);

За одговорног извођача радова: копију лиценце 400 или 410 или 411 и 450 и потврду Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из члна 75. став 2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану  81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ:

Ова јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Грађевинскa школa, Хајдук Станкoва број 2, 11060 Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – санација санитарних чворова у згради Грађевинске школе, Хајдук Станкoва број 2 – ЈН бр. 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова –  санација санитарних чворова у згради Грађевинске школе, Хајдук Станкoва број 2 – ЈН бр. 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова –  санација санитарних чворова у згради Грађевинске школе, Хајдук Станкoва број 2 – ЈН бр. 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова –  санација санитарних чворова у згради Грађевинске школе, Хајдук Станкoва број 2 – ЈН бр. 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1) до 6) Закона и то податке о:

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

понуђачу који ће издати рачун,

рачуну на који ће бити извршено плаћање,

обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема привремених и окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова je максимум 30 календарских дана од дана увођења у посао. Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.4. Захтев у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. За уграђене материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди исказује се у динарима  са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале.

Цена је фиксна и не може се повећавати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство пољопривреде и заштите животне средине), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.mpzzs.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;

Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења уговора, уговор неће бити закључен, те уговор може да додели првом следећем најповољнијем понуђачу. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца.

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

2)   Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом примопредаје радова

достави и бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, на износ 5% укупне

вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 10 дана дуже од гарантног рока.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју  понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач на писани позив наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака на извршеним радовима, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, односно не усклади квалитет радова са захтевима наручиоца. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца.

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у складу са законом  понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поведу поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Грађевинскa школa, Хајдук Станкoва број 2, 11060 Београд, електронске поште на e-mail: gradjevinska.sekretar@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 15:00 часова. Захтев који пристигне ван радног времена сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2017”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а (уместо 10% из тачке 6.12. Упутства понуђачима како да сачине понуду), са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: најнижа понуђена цена.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова, а ако су им и ти елементи исти најповољнија понуда биће изабрана жребањем („извлачењем из шешира“). Поступку жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком извођења радова, а које ће наручилац обавестити о времену и месту где ће жребање бити спроведено. Начин жребања ће утврдити комисија за спровођење поступка јавне набавке.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве из поглавља XI).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбаа ЗЈН-а.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Грађевинскa школa, Хајдук Станкoва број 2, 11060 Београд , електронском поштом на e-mail: gradjevinska.sekretar@gmail.com радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 15:00 часова. Захтев који пристигне ван радног времена сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објаве одлуке на Порталу ЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 1/2017, сврха: Такса за ЗЗП; Грађевинскa школa, Хајдук Станкoва број 2, 11060 Београд, јавна набавка број 1/2017, корисник: Буџет Републике Србије), Шифра плаћања: 153 или 253.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________за јавну набавку радова – санација санитарних чворова у згради Грађевинске школе, Хајдук Станкoва број 2, 11060 Београд, ЈН број 1/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: РАДОВА – САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ЗГРАДИ ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ, ХАЈДУК СТАНКOВА БРОЈ 2  – ЈН БР. 1/2017

| Укупна цена без ПДВ-а (дин.): |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом (дин.): |  |
| Вредност просечног бруто норма часа без ПДВ-а (дин.) |  |
| Вредност просечног бруто норма часа са ПДВ-ом (дин.) |  |
| Рок и начин плаћања: | Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема привремених и окончане ситуације коју извођач испоставља наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена. |
| Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана) |  |
| Гарантни рок за изведене радове (не може бити краћи од 2 године) |  |
| Рок за извођење радова je максимум 30 календарских дана од дана увођења у посао. |  |
| Место извођења радова: | Грађевинскa школa, Хајдук Станкoва број 2, 11060 Београд |

Датум 					                                   Понуђач

М. П.

_____________________________			               _______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

6) ОБРАЗАЦ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

У образац структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке, јединицу мере  и количину, уписују се основни елементи понуђене цене за сваку описану позицију радова, и то: понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а, укупан износ понуђене цене без ПДВ-а, а у рекапитулацији укупан износ ПДВ-а и укупно понуђена цена са ПДВ-ом - номинално и словима.

| Предмер и предрачун радова |
| --- |
| Ред. бр | Опис позиције | Јед.мере | Количина | Јед.цена | Износ |
| Зидарски радови |
| 1 | Демонтажа комплетне инсталације водовода и канализације мокрог чвора у дворишту, са демонтажом 2 чучавца, 2 испирне цеви, 1 умиваоника и 1 чесме. Обрачун по комплет завршеној позицији са свим потребним радњама (штемовања, сечења, крпљења и др.) са одвозом на градску депонију | компл | 1,00 |  |  |
| 2 | Рушење преградних зидова од опеке дебљине 12 цм у делу простора са чучавцима у дворишту. У цену је садржана и демонтажа металних врата мокрог чвора (2ком. 70/200). Обрачун по м2 срушених зидова са одвозом шута на градску депонију. | м2 | 3,56 |  |  |
| 3 | Демонтажа улазних металних врата (90/240) и металног светларника (100/160) у санитарном чвору у дворишту. Обрачун по комаду демонтираних врата и светларника. | ком | 2,00 |  |  |
| 4 | Обијање керамичких плочица са зидова санитарног чвора у дворишту висине 2,2 м са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Обрачун по м2 скинутих плочица | м2 | 26,56 |  |  |
| 5 | Обијање подних керамичких плочица санитарног чвора у дворишту са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Обрачун по м2 скинутих плочица до цементне кошуљице . | м2 | 5,80 |  |  |
| 6 | Демонтажа комплетне инсталације водовода и канализације мокрог чвора у приземљу Х.С, са демонтажом 2 чучавца, 2 испирне цеви, 2 умиваоника, 2 чесме и 1 шоље. Обрачун по комплет завршеној позицији са свим потребним радњама (штемовања, сечења, крпљења и др.) са одвозом на градску депонију. | компл | 1,00 |  |  |
| 7 | Рушење преградних зидова од опеке дебљине 12 цм у делу простора са чучавцима приземље Х.С. У цену је садржана и демонтажа дрвених врата мокрог чвора у приземљу Х.С. (5 ком. 70/200), улазних металних врата (70/200), дрвеног надсветла (250/70). Обрачун по м2 срушених зидова са одвозом шута на градску депонију. | м2 | 11,60 |  |  |
| 8 | Обијање керамичких плочица са зидова санитарног чвора приземље Х.С. висине 2,2 м са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Обрачун по м2 скинутих плочица | м2 | 36,30 |  |  |
| 9 | Обијање подних керамичких плочица санитарног чвора приземља Х.С. са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Обрачун по м2 скинутих плочица до цементне кошуљице . | м2 | 10,79 |  |  |
| 10 | Демонтажа чучавца са рушењем подигнутог нивоа бетонског пода (10цм) поред техн. особља Х.С. и припадајуће инсталације водовода и канализације. Обрачун по ком. демонтираног чучавца са утоваром и одвозом шута на градску депонију. | ком | 1,00 |  |  |
| 11 | Обијање зидних плочица у кухињи Х.С. висине 2,25м, остави и ходнику висине 1,5м са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Обрачун по м2 обијених плочица. | м2 | 40,37 |  |  |
| 12 | Обијање подних керамичких плочица техн. особље Х.С. са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Обрачун по м2 скинутих плочица до цементне кошуљице . | м2 | 10,99 |  |  |
| 13 | Демонтажа дрвеног надсветла (130/70) техн. особља Х.С. Обрачун по комаду демонтираног надсветла. | ком | 1,00 |  |  |
| 14 | Зидање парапета висине 10цм од опеке ширине 12цм у туш кабини техн. особља Х.С. Обрачун по м2 озиданог парапета. | м2 | 0,11 |  |  |
|  | СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ | дин |  |  |  |
|  | II. Водоинсталатерски радови |
| 1 | Набавка материјала и израда хидроизолације пода у тоалету дворишта Х. С. Хидроизолацију извести на претходно одговарајуће припремљену подлогу. Хидроизолацију извести високоеластичним хидроизолационим материјалом у два премаза са једним слојем стаклене мрежице између премаза.Обрачун по м2 изведене хидроизолације, са подигнутим странама на зидове висине 10цм. | м2 | 5,89 |  |  |
| 2 | Набавка материјала и израда комплетне нове инсталације водовода и канализације мокрог чвора у дворишном објекту са две шоље уместо чучаваца једним умиваоником са свим потребним радњама (штемовања, крпљења, бетонирања старих отвора и др.) Обрачун по комплет завршеној позицији развода инсталација водовода и канализације мокрог чвора. | компл | 1,00 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња санитарне опреме за дворишни објекат: |  |  |  |  |
|  | WC шоља, нискомонтажни водокотлић, испирна цев, подна гума, даска пвц за шољу, ек вентил, шрафови за монтажу, црево за везу са водокотлићем. Обрачун по комаду уграђене шоље | ком | 2,00 |  |  |
|  | керамички умиваоник ширине 60 цм, стојећа једноручна батерија за хладну воду, гибљиви сифон са сифонском гумом, шрафови за монтажу, ек вентил. Обрачун по комаду намонтираног умиваоника. | ком | 1,00 |  |  |
|  | главни вентил за мокри чвор 3/4" | ком | 1,00 |  |  |
|  | вентили за затварање воде умиваоника и водокотлића 1/2" | ком | 2,00 |  |  |
|  | огледало димензија 60/60 и етажер изнад сваког лавабоа. | ком | 1,00 |  |  |
|  | посуда за течни сапун | ком | 1,00 |  |  |
|  | држач тоалет папира | ком | 2,00 |  |  |
|  | канта за отпатке | ком | 3,00 |  |  |
|  | држач за убрусе за руке | ком | 1,00 |  |  |
| 4 | Набавка материјала и израда хидроизолације пода у тоалету приземља Х. С. Хидроизолацију извести на претходно одговарајуће припремљену подлогу. Хидроизолацију извести високоеластичним хидроизолационим материјалом у два премаза са једним слојем стаклене мрежице између премаза. Обрачун по м2 изведене хидроизолације, са подигнутим странама на зидове висине 10цм. | м2 | 10,79 |  |  |
| 5 | Набавка материјала и израда комплетне нове инсталације водовода и канализације мокрог чвора у приземљу објекат Х.С. са две шоље уместо чучаваца једним умиваоником са свим потребним радњама (штемовања, крпљења, бетонирања старих отвора и др.) Обрачун по комплет завршеној позицији развода инсталација водовода и канализације мокрог чвора. | компл | 1,00 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња санитарне опреме приземље Х.С.: |  |  |  |  |
|  | WЦ шоља, нискомонтажни водокотлић, испирна цев, подна гума, даска пвц за шољу, ек вентил, шрафови за монтажу, црево за везу са водокотлићем. Обрачун по комаду уграђене шоље | ком | 3,00 |  |  |
|  | керамички умиваоник ширине 60 цм, стојећа једноручна батерија за топлу и хладну воду и стојећа једноручна батерија за хладну воду, гибљиви сифон са сифонском гумом, шрафови за монтажу, ек вентили. Обрачун по комаду намонтираног умиваоника | ком | 2,00 |  |  |
|  | главни вентил за мокри чвор 3/4" | ком | 2,00 |  |  |
|  | вентили за затварање воде умиваоника и водокотлића 1/2" | ком | 4,00 |  |  |
|  | огледало димензија 60/60 и етажер изнад сваког лавабоа. | ком | 2,00 |  |  |
|  | посуда за течни сапун | ком | 2,00 |  |  |
|  | држач тоалет папира | ком | 3,00 |  |  |
|  | канта за отпатке | ком | 5,00 |  |  |
|  | држач за убрусе за руке | ком | 2,00 |  |  |
| 7 | Набавка материјала и израда комплетне нове инсталације водовода и канализације кухиње, извода за веш машину и туш каду са свим радњама (штемовање, крпљење, бетонирање старих отвора и др.) Обрачун по комплет завршеној позицији радова на инсталацији водовода и канализације у простору техн. особља Х.С. | компл | 1,00 |  |  |
| 8 | Набавка материјала и израда хидроизолације туш каде у простору техн. особља Х.С. Хидроизолацију извести на претходно одговарајуће припремљену подлогу. Хидроизолацију извести високоеластичним хидроизолационим материјалом у два премаза са једним слојем стаклене мрежице између премаза. Обрачун по м2 изведене хидроизолације, са подигнутим странама до висине 1.5м са три стране и висине парапета каде са четврте стране. | м2 | 5,45 |  |  |
| 9 | Набавка и уградња санитарне опреме у простору техн. особља Х.С.: |  |  |  |  |
|  | чесма за прикључак веш машине | ком | 1,00 |  |  |
|  | главни вентил за просторије техн. особља Х.С. 3/4" | ком | 2,00 |  |  |
|  | вентили за затварање воде у кухињи и туш кабини 1/2" | ком | 2,00 |  |  |
|  | Једноручна туш батерија у просторији са туш кадом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Једноручна батерија за топлу и хладну воду | ком | 1,00 |  |  |
| 10 | Монтажа бојлера од 80 лит. у ходнику техн. особља Х.С. који је претходно скинут са уградњом новог сигурносног вентила и заменом цеви за топлу и хладну воду. Обрачун по комплет завршеној позицији. | компл | 1.00 |  |  |
|  | СВЕГА ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | дин |  |  |  |
|  | III. Електро-инсталатерски радови |
| 1 | Испитивање постојећих електроинсталација са заменом дотрајалих делова, контролом разводних кутија, набавком и уградњом нове галантерије и расвете у дворишном објекту . Обрачун по м2 просторије. | м2 | 5,89 |  |  |
| 2 | Испитивање постојећих електроинсталација са заменом дотрајалих делова, контролом разводних кутија, набавком и уградњом нове галантерије и расвете у санитар чвору приземља Х.С. Обрачун по м2 просторије. | м2 | 10,79 |  |  |
| 3 | Испитивање постојећих електроинсталација са заменом дотрајалих делова, контролом разводних кутија, набавком и уградњом нове галантерије и расвете просторије техн. особља Х.С. Обрачун по м2 просторије. | м2 | 10,99 |  |  |
|  | СВЕГА ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛ. РАДОВИ | дин |  |  |  |
|  | IV. Керамичарски радови |
| 1 | Набавка и уградња зидне керамике у првој класи на лепак у просторији предпростора са умиваоником и простору тоалета у санитар чвору дворишта до висине 1,8 м. Обрачун по м2 постављене керамике са фуговањем. | м2 | 23,97 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња подне керамике у санитар чвору дворишта. Обрачун по м2 постављене керамике у првој класи комплет са фуговањем. | м2 | 5,89 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња зидне керамике у првој класи на лепак у просторији предпростора са умиваоником и простору тоалета у приземљу Х.С. до висине 1,8 м. Обрачун по м2 постављене керамике са фуговањем. | м2 | 41,09 |  |  |
| 4 | Набавка и уградња подне керамике у тоалету приземља Х.С. Обрачун по м2 постављене керамике у првој класи комплет са фуговањем. | м2 | 10,79 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња зидне керамике у првој класи на лепак у просторији кухиње и туш каде Х.С. до висине 1,6 м. Обрачун по м2 постављене керамике са фуговањем. | м2 | 16,44 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња подне керамике на лепак кухиње и туш каде Х.С. Обрачун по м2 постављене керамике у првој класи комплет са фуговањем. | м2 | 10,99 |  |  |
|  | СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | дин |  |  |  |
|  | V. Браварско- монтажерски радови |
| 1 | Набавка и уградња ПВЦ преграда за раздвајање две кабине у мокром чвору дворишта, висине 200 цм које су подигнуте од пода за 20 цм. Обрачун по м2 постављених преграда. | м2 | 3,56 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња ПВЦ врата за две кабине у мокром чвору дворишта висине 200 цм (висина плота 180 цм) која су подигнута од пода за 20 цм. Обрачун по ком. постављених врата (70/180) опремљена са цилиндар бравом и три кључа. | ком | 2,00 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња улазних ПВЦ врата (90/240) и ПВЦ светларника са прозором (100/160). Обрачун по ком. постављених врата опремљених са цилиндар бравом и три кључа и светларника. | ком | 1,00 |  |  |
| 4 | Набавка и уградња ПВЦ преграда мокрог чвора приземља за две кабине које се формирају, висине 200 цм подигнуте од пода за 20 цм. Обрачун по м2 постављених преграда. | м2 | 3,29 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња ПВЦ врата за две кабине у мокром чвору приземља висине 200 цм (висина плота 180 цм) која су подигнута од пода за 20 цм. Обрачун по ком. постављених врата (70/180) опремљених са цилиндар бравом и три кључа. | ком | 2,00 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња ПВЦ улазних врата у мокри чвор приземља (70/200). Обрачун по ком. постављених врата опремљених са цилиндар бравом и три кључа. | ком | 2,00 |  |  |
| 7 | Набавка и уградња ПВЦ врата (70/200) за просторију са туш кадом. Обрачун по ком. постављених врата опремљених са цилиндар бравом и три кључа. | ком | 1,00 |  |  |
|  | СВЕГА БРАВАРСКО-МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ | дин |  |  |  |
|  | VI. Молерско-фарбарски радови |
| 1 | Стругање старе фарбе и глета са зидова и плафона у санитарном чвору дворишта која су склона отпадању, премаз свих површина подлогом (ради бољег пријањања), глетовање и кречење зидова и плафона у два слоја у белој боји полудисперзивном бојом. Обрачун по м2 бојене површине. | м2 | 27,99 |  |  |
| 2 | Стругање старе фарбе и глета са зидова и плафона у санитарном чвору приземља која су склона отпадању, премаз свих површина подлогом (ради бољег пријањања), глетовање и кречење зидова и плафона у два слоја у белој боји полудисперзивном бојом. Обрачун по м2 бојене површине. | м2 | 48,26 |  |  |
| 3 | Затварање отвора светларника изнад улаза у санитарни чвор приземља и светларника изнад улаза у просторије техн. особља Х.С. гипс-картон плочама. Обрачун по м2 затворених отвора. | м2 | 2,66 |  |  |
| 4 | Стругање старе фарбе и глета са зидова и плафона у кухињи, остави и ходнику Х.С. која су склона отпадању, премаз свих површина подлогом (ради бољег пријањања), глетовање и кречење зидова и плафона у два слоја у белој боји полудисперзивном бојом. Обрачун по м2 бојене површине. | м2 | 50,53 |  |  |
| 5 | Шмирглање старе боје, скидање оштећених делова боје са постојећих врата кухиње (70/200) и ходника (90/200), гитовање, шмирглање, наношење основне боје, иберциговање, шмирглање и бојење лаком у два слоја. Обрачун по м2 завршених врата. | м2 | 8,00 |  |  |
|  | СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | дин |  |  |  |
|  | VII. Остали радови |
| 1 | Демонтажа и накнадна монтажа кухињских елемената, судопере. Обрачун комплет. | компл | 1,00 |  |  |
| 2 | Завршно чишћење просторије мушког тоалета у дворишту. Обрачун по м2 | м2 | 5,89 |  |  |
| 3 | Завршно чишћење просторије тоалета приземље Х.С. Обрачун по м2 | м2 | 10,79 |  |  |
| 4 | Завршно чишћење просторија кухиње, оставе и ходника. Обрачун по м2. | м2 | 10,99 |  |  |
|  | СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  | дин |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |
| I. | СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ | дин |  |  |  |
| II. | СВЕГА ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | дин |  |  |  |
| III. | СВЕГА ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛ. РАДОВИ | дин |  |  |  |
| IV. | СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | дин |  |  |  |
| V. | СВЕГА БРАВАРСКО-МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ | дин |  |  |  |
| VI. | СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | дин |  |  |  |
| VII. | СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ | дин |  |  |  |
| УКУПНО | дин |  |  |  |
|  |  |  |  | ПДВ 20% |  |
|  |  |  |  | укупно |  |

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П.

Напоменa:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII - МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

- санација санитарних чворова у згради Грађевинске школе, Хајдук Станкова број 2  ЈНМВ бр. 1/2017

Закључен између уговорних страна:

- Грађевинскa школa, Хајдук Станкова број 2, 11060 Београд, матични број: 07078633, ПИБ: 101150068, рачун број: 840-1843660-88, Управа за трезор, коју заступа Драгана Радовановић, у даљем тексту Наручилац.

2.  Пун назив извођача радова __________________________________ из ____________________,

ул._______________________бр._____,матични број:_____________, ПИБ: ________________,

рачун бр. ___________________код пословне банке ____________________,кога заступа

____________________, у даљем тексту Извођач.

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.

Члан 1.

Предмет Уговора су радови на санацији санитарних  чворова у згради школе, Хајдук Станкова број 2, која је ближе  одређена усвојеном понудом Извођача број ________  од   _________   2017. године, датој у поступку јавне набавке радова бр. 1/2017 која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и предрачуном радова и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и опрему, изврши грађевинске радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно __________________________________ динара, без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______ од ______ 2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан  3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по звршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља одговорном лицу Наручиоца који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  _________  календарских дана (рок не може бити дужи од 30 дана), рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао и стручни надзор уписују се у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

да је Извођач доставио меницу за добро извршење посла

да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећeг дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је трећeг дана уведен у посао.

Пријем радова извршиће одговорно лице Наручиоца.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

у случају прекида радова који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача,

у случају дејства више силе,

у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност Наручиоца, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором.

Извођач се обавезује :

да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 2. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове заједно са корисником.

Члан 9.

Извођач се обавезује да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 10 (десет) дана дуже од истека рока за извршење уговорене обавезе, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење бланко соло менице.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године (минимум 2 године) рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења 10 (десет) дана дуже од гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Члан 11.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

Члан 12.

За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 13.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, извођач се обавезује да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење Анекса.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност одговорног лица Наручиоца извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 16.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и одговорно лице, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца и један представник Извођача, уз учешће надзорног органа.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у поступку техничког прегледа, Комисија сачињава рекламациони записник у којем се наводе недостаци на изведеним радовима као и рок у којем је Извођач радова дужан да отклони наведене недостатке. Уколико Извођач радова не отклони недостатке наведене у рекламационом записнику у остављеном року, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача, ангажовањем трећих лица.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима у два примерка.

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног лица Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача, уз учешће надзорног органа.

Члан 18.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

ако Извођач у року од 15  дана од дана закључења уговора не достави бланко соло меницу;

уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама одговорног лица у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи;

у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по Наручиоца.

Члан  19.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко соло меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

Члан 20.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.

Члан 21.

Прилог и саставни део овог уговора је:

понуда Извођача бр. ________ од __________2017. године

предмер и предрачун радова.

Члан 22.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 23.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е :

НАРУЧИЛАЦ						                 ИЗВОЂАЧ РАДОВА

________________________                                                               ___________________________

(потпис и печат)			                                               (назив и седиште понуђача)

___________________________

(име и презиме овл. лица)

___________________________

(потпис и печат овл.лица)

VIII - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – санацији санитарних чворова у згради школе Хајдук Станкова број 2 , ЈНМВ број 1/2017, за потребе Грађевинске школе - Београд, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – санацији санитарних чворова у згради школе Хајдук Станкова број 2, ЈНМВ број 1/2017, за потребе Грађевинске школе - Београд, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                                                              Понуђач

Датум:_____________                                                    М.П.                     _____________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова – санација санитарних чворова у згради Грађевинске школе – ЈНМВ бр. 1/2017, за потребе Грађевинске школе, Хајдук Станкова број 2, 11060 Београд, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                                                   Подизвођач

Датум:_____________                                         М.П.                            _____________________

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

XI - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – санација санитарних чворова у згради Грађевинске школе – ЈНМВ бр. 1/2017, за потребе Грађевинске школе, Хајдук Станкова број 2, 11060 Београд, изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место:_____________                                                                                           Понуђач

Датум:_____________                                М.П.                                     _____________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ИЗЈАВА

О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом закључења Уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорене обавезе, с тим да евентуални продужетак рока за за извршење уговорене обавезе, има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење уговорене обавезе.

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом примопредаје радова Наручиоцу предати и бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од гарантног рока.

Истовремено се обавезујемо да уз менице и менична овлашћења доставимо копију картона депонованих потписа овлашћеног лица и копију захтева за регистрацију менице овереног од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011) заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС.

Датум:___________________	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П.

XIII - ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у последње три године (2014., 2015. и 2016.) извели радове који су предмет јавне набавке, укупне збирне вредности, за наведени период, у износу од минимум  3.300.000,00 динара без ПДВ-а.

| Назив наручиоца | Врста радова | Број и датум уговора | Број и датум фактуре | УКУПАН ИЗНОС без ПДВ-а (дин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место:_______________________            М.П.                           Овлашћено лице

Датум: _______________________                                    ____________________________

Потпис овлашћеног лица

Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака.

XIV - ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да располажемо кадровским капацитетом, односно да на дан подношења понуда имамo радно ангажована лица, минимум 9 (девет) лица, од тога:

минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 400 - Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или  минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско- занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 411 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско- занатских радова на објектима високоградње и дипломирани електроинжењер са лиценцом 450.

5  (пет) КВ радника грађевинско занатске струке и 2  (два) КВ радника електро струке.

За лица ван радног односа период радног ангажовања покрива период на који се уговара предметна јавна набавка.

| Име и презиме радно ангажованог лица | Занимање | Начин ангажовања |
| --- | --- | --- |

Место:_______________________            М.П.                           Овлашћено лице

Датум: _______________________                                         ____________________________

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Уз Изјаву понуђач за одговорног извођача радова доставља и копију лиценце 400 или 410 или 411 и 450 и потврду  Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце.

XV - СКИЦЕ