| Грађевинска школа, Светог Николе 39, БЕОГРАД ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ-ИСПИТНА ПИТАЊА |  |
| --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - V СТЕПЕН |
| ПРАКСА |
| Ваздушни кућни прикључак Подземни кућни прикључак Кабловске главе Кабловске спојнице Степенишно осветљење Траф станица 10/0,4кв дистрибутивног типа Заштита трансформатора Инсталација интерфона Мерна група Разводни ормани КОмандни ормани Електромоторни погон Пуштање у рад асинхроног мотора Електроинсталација склоништа Уземљење-намене и врсте уземљења Темељни уземљивач Заштита од напона додира Електричне инсталације у каналним кутијама Телефонске инсталације Громобранске инсталације Нуловање Прорачун пресека проводника у електричним инсталацијама Пројекат електричне инсталације |

| Грађевинска школа, Светог Николе 39, БЕОГРАД ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ-ИСПИТНА ПИТАЊА |  |
| --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - V СТЕПЕН |
| ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ |
| Електрични материјал и прибор Инсталациони осигурачи Инсталациони прекидачи Разводне табле и ормани Прикључак на електричну инсталацију – надземни Прикључак на електричну инсталацију – подземни ТТ систем напајања IT систем напајања TN систем напајања Заштита од директног додира делова под напоном Заштита електричним одвајањем Радно и заштитно уземљење Инсталација громобрана Телефонска инсталација Инсталација за рано откривање и дојаву пожара Инсталација интерфона Инсталације централне ТВ и радио антене Флуоресцентне сиалице Сијалице са усијаним металним влакном Сијалице са металним парама Прорачун осветљења затворених просторија |

| Грађевинска школа, Светог Николе 39, БЕОГРАД ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ-ИСПИТНА ПИТАЊА |  |
| --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - V СТЕПЕН |
| РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА |
| Кратки спојеви Прорачун струја кратких спојева Понашање елемената система за време кратког споја Кординација изолације Пренапони Средства за заштиту од пренапона Уземљење-основни појмови Уземљивачи Сабирнице Изолатори Растављачи Прекидачи Осигурачи Одводници пренапона Енергетски трансформатори Паралелан рад трансформатора Спреге трансформатора Акумулаторске батерије Управљање постројењима високог напона Критеријуми за избор типа постројења Постројења са једноструким сабирницама Постројење са двоструким и помоћним сабирницама Блокаде у постројењима високог напона |

| Грађевинска школа, Светог Николе 39, БЕОГРАД ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ-ИСПИТНА ПИТАЊА |  |
| --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - V СТЕПЕН |
| ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ |
| Намена и област примене трансформатора Конструкција трансформатора Опрема трансформатора Начин рада трансформатора Однос преображаја трансформатора Степен искоришћења трансформатора Паралелни рад трансформатора Бухолцов релеј Карактеристике асинхроне машине Конструкција асинхроне машине Принцип рада трофазног асинхроног мотора Губици снаге у асинхроном мотору Механичка карактеристика асинхроних мотора Пуштање у рад трофазног асинхроног мотора Регулација брзине обртања асинхроних мотора Избор електромотора за електромоторни погон Конструктивне карактеристике синхроне машине Статор и ротор синхроне машине Принцип рада синхроног генератора Паралелан рад синхроних генератора Синхрони мотор Конструкција машине једносмерне струје Колектор машине једносмерне струје Принцип рада генератора једносмерне струје |

| Грађевинска школа, Светог Николе 39, БЕОГРАД ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ-ИСПИТНА ПИТАЊА |  |
| --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - V СТЕПЕН |
| ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН СА УПРАВЉАЊЕМ |
| Врсте оптерећења у електромоторним погонима Врсте и избор електромотора у електромоторним погонима Загревање и хлађење у електромоторним погонима Спајање електромотора и радне машине Услови стабилног рада електромоторног погона Пуштање у рад трофазних асинхроних мотора са кавезним ротором Пуштање у рад трофазних мотора са намотаним ротором Заустављање трофазних асинхроних мотора Начин регулације брзине обртања електромотора у ЕМП Основни показатељи при регулацији брзине обртања електромоторних погона Регулација брзине мотора једносмерне струје Регулација брзине асинхроних мотора Контактори у електромоторним погонима Прекидачи у електромоторним погонима Релеји у електромоторним погонима Разводне табле и командно релејни ормани Врсте и облици управљања Електричне шеме Шеме сигнализације Шеме покретања трофазног асинхроног мотора Заштита у електромоторним погонима |

| Грађевинска школа, Светог Николе 39, БЕОГРАД ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ-ИСПИТНА ПИТАЊА |  |
| --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - V СТЕПЕН |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ НАДЗЕМНИ ВОДОВИ И КАБЛОВИ |
| Електроенергетски систем ( ЕЕС ) Електричне мреже ( врсте, подела,... ) Пренос, дистрибуција и трансформација електричне енергије Елементи надземног вода Проводници и заштитна ужад Комбиновано уже Проводници у снопу Изолатори Изолатори за ниски напон Изолатори за високи напон Стубови Врсте стубова по функцији коју врше у воду Прибор за вешање Заштитна арматура Пригушивачи вибрација Елементи кабловског вода Подела каблова Конструкција каблова Полагање каблова у земљу Кабловске главе и спојнице Прикључне кутије Кварови на кабловском воду Конструкција самоносећег кабловског снопа Прибор за вешање, настављање и спајање СКС-а за ниски напон Прибор за вешање, настављање и спајање СКС-а за средњи напон |

| Грађевинска школа, Светог Николе 39, БЕОГРАД ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ-ИСПИТНА ПИТАЊА |  |
| --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - V СТЕПЕН |
| ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕНЕРГЕТИЦИ |
| Појам мерења Интернационални систем јединица SI Грешке при мерењу Мерење времена и фреквенције Мерење јачине електричне струје Струјни мерни трансформатор Мерење напона Напонски мерни трансформатор Мерење електричне отпорности Испитивање трансформаторског уља Утврђивање врсте квара на водовима Утврђивање места квара на водовима Мерење електричне снаге у колима једносмерне струје Мерење електричне снаге у колима наизменичне струје Ватметар Мерење снаге у наизменичном трожичном равномерно опрећеном систему Мерење снаге у наизменичном четворожичном равномерно опрећеном систему Мерење електричне енергије Електрична бројила Вишетарифна електрична бројила Електронско бројило |

| Грађевинска школа, Светог Николе 39, БЕОГРАД ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ-ИСПИТНА ПИТАЊА |  |
| --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - V СТЕПЕН |
| ПРИМЕНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ |
| Електроенергетски систем ( структура уређаја и експлоатационе карактеристике Системи управљања у електротехници Нивои управљања ( постројења, центри управљања производњом, преносом и дистрибуцијом) Ржими управљања електроенергетским постројењима Уређаји за управљање у електроенергетским постројењима Крајње станице Програмски секвенцијални аутомати Уређаји у центрима управљања Повезивање централне станице са крајњим станицама Примена рачунара у центрима управљања Конфигурације рачунских система Електронски уређаји за заштиту ( опште карактеристике, подела) Уређаји за заштиту са једном мерном величином (струја, напон) Уређаји за заштиту са две мерне величине (струја и напон) Уређаји за заштиту са упоређењем две величине ( две струје) Мерни претварачи електричних величина Бројила електричне енергије Мерни претварачи неелектричних величина Локатори квара на далеководу Уређаји за регистровање брзопроменљивих величина |