Грађевинска школа

Београд, Хајдук Станка бр.2

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

- Израда електричне инсталације у купатилу

- Израда електричне инсталације степенишног осветљења

- Израда електричне инсталације склоништа

- Израда електричне инсталације за сигурносне алармне системе

- Израда интерфонске инсталације

- Израда телефонске електричне инсталације

- Израда електричне инсталације за дојаву пожара

- Израда електричне инсталације за паник осветљење

- Израда надземног кућног прикључка

- Израда подземног кућног прикључка

- Израда мерне групе – бројила

- Израда и повезивање главног разводног ормана

- Израда и повезивање командног ормана за пуштање у рад трофазног асинхроног мотора у вези звезда – троугао

- Израда и повезивање командног ормана за аутоматско пребацивање смера обртања трофазног асинхроног мотора

- Израда заштитног уземљења и изједначавање потенцијала у стамбеном објекту

- Израда електричне инсталације на градилишту

- Израда електричне инсталације у привременом монтажном објекту

- Израда електричне инсталације у влажним просторијама

- Израда електричне инсталације у пословном објекту - канцеларији

- Израда електричне инсталације у спортским објектима

- Израда електричне инсталације у електромоторном погону

- Израда електричне инсталације у просторијама са специфичним наменама

- Израда електричне инсталације у болницама – болнички развод

- Израда електричне инсталације у једнособном стану

- Израда електричне инсталације успонског и командног вода

- Израда електричне инсталације у акумулаторској станици

- Израда електричне инсталације за рекламно и декоративно осветљење

- Израда електричне инсталације за термичке потрошаче

- Испитивање, одржавање и отклањање кварова на електричним инсталацијама у стамбеном објекту

- Израда громобранске инсталације на стамбеном објекту